- 单一来源采购文件

- （服务类）

- 采购项目名称：邻水县人民医院山外山血液透析机维保（二次）

- 采购项目编号：LYC-2024-097

- 邻水县人民医院编制

- 2024年11月08日

# 第一章 协商邀请

邻水县人民医院对邻水县人民医院山外山血液透析机维保采购项目（二次）进行单一来源采购,现诚邀  重庆山外山血液净化技术股份有限公司  参加此项目的协商。

一、项目基本情况

项目编号：LYC-2024-097

项目名称：邻水县人民医院山外山血液透析机维保（二次）

采 购 人：邻水县人民医院

采购方式：单一来源

预算金额：4.2万元

最高限价：4.2万元

采购需求：具体内容详见采购文件第四章。供应商可自行在邻水县人民医院网（https://www.lsxrmyy.cn/）下载采购文件查看。

合同履行期限: 详见采购文件第四章。

本项目是否接受联合体投标（是□否☑）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：具有医疗器械维修资质。

三、采购文件获取方式、报名时间、报名地点：

采购文件获取方式：邻水县人民医院下载。

报名时间：2024年 11 月13 日17时00分（北京时间，下同）前，在邻水县人民医院采购办邮箱487671930@qq.com上传报名资料（所有扫描件需加盖鲜章）报名。报名资料：营业执照、法人授权委托书、身份证复印件。

投标资格不能转让。报名的依据，以邻水县人民医院采购办报名情况汇总表为准。未按照本项规定的方式、时限报名，其投标将被拒绝。

四、递交投标文件截止时间、开启时间：

递交投标文件时间：2024年 11 月14 日14：30-15：00

提交投标文件截止时间：2024年 11 月14 日15:00

投标文件开启时间：2024年 11 月14 日15:00

五、递交投标文件方式：供应商签到时须携带身份证明证件原件（身份证、驾照、社保卡）以供查验，如投标人员与报名人员不一致则投标人员则需提供法定代表人授权书原件一份、被授权代表的身份证复印件加盖公章并查验原件（若是法定代表人签到的则提供法人证明和身份证复印件加盖公章），否则不予签到和接收投标文件。

六、协商地点：邻水县人民医院采购办

七、联系方式

采购人：邻水县人民医院

通讯地址：邻水县鼎屏镇人民路北段487号

联 系 人：郭老师                   鲁老师

联系电话：18728680518              18384510773

邻水县人民医院

2024年11月08日

# 第二章 供应商须知

一、供应商须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：4.2万元。 超过采购预算的报价为无效报价。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：4.2万元。 超过最高限价的报价为无效报价。 |
| 3 | 确定邀请协商的 供应商方式 | 本次采购采取在邻水县人民医院网（https://www.lsxrmyy.cn/）上以公告的方式邀请参加协商的供应商。 |
| 4 | 协商有效期 | 提交响应文件截止时间届满后90天 |
| 5 | 协商保证金 | 本项目不收取协商保证金 |
| 6 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 7 | 采购文件编制及咨询 | 联系电话：18384510773 |
| 8 | 询问和质疑 | 联 系 人：鲁老师 联系电话：18384510773 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出询价通知书，开标、评标过程，询价结果的范围。 |
| 9 | 协商情况公告 | 协商情况将在邻水县人民医院官网中予以公告。 |
| 10 | 成交通知书领取 | 成交公告在邻水县人民医院官网上公告后，请成交供应商凭有关资料到邻水县人民医院采购办领取中标通知书。 |
| 11 | 符合国家或行业主管部门强制性要求 | 国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。 |
| 12 | 参与价格协商人员 | 1.供应商须由法定代表人/负责人或其授权代表参加协商，随时准备对协商小组的询问予以解答。参加协商的人员须与响应文件中的法定代表人/负责人或其授权代表一致，否则不予认可其协商行为。 2.法定代表人/负责人或其授权代表参加协商时，须携带身份证，以备查验。 |

二、总则

1.适用范围

本采购文件仅适用于本项目中所叙述的货物或服务采购。

2.合格的供应商及合格的货物或服务必须满足下列条件：

2.1 符合本次采购第一章规定的供应商资格要求；

2.2 满足本采购文件第四章中的实质性要求；

2.3 遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度。

3.报价费用

供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论报价的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

三、采购文件

4.采购文件构成

采购文件包括目录中的内容

5.供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照采购文件要求提交全部资料或者响应文件没有对采购文件作出实质性响应，是供应商的风险。没有实质上响应采购文件要求的响应文件将被拒绝。

6.采购文件的修改

6.1在报价截止时间3日前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对采购文件进行修改，不足3日的，顺延报价截止时间。

6.2采购文件的修改在邻水县人民官网、广安公共资源交易网上发布更正公告，供应商自行在网上获取（网上发布更正公告视为书面形式通知），采购人不再另行通知。

四、响应文件的编制

7.报价的语言

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

8.报价

采购人应当组织协调小组与供应商商定合理的成交价格。

9.详细填写分项报价表（如有）。

9.1供应商按照上述要求分项报价（如有）。

9.2最后商定的报价表里标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的报价将作为非响应性报价而予以拒绝。

10.报价货币

报价应以人民币报价。

11.证明供应商合格和资格的文件

按照协商邀请中供应商资格要求，提供真实、有效的证明文件。

12.证明货物的合格性和符合采购文件规定的文件（如涉及）

12.1供应商应提交根据采购文件要求提供的所有货物或服务的合格性以及符合采购文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。

12.2证明货物或服务与采购文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据。

13.货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

13.1与采购文件技术规格的要求进行对照，指出自己提供货物或服务是否做出实质性的响应；并填报技术规格响应/偏离表。

13.2供应商在阐述第12.2条时应注意：采购文件技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号除了特别指定的以外仅起说明作用，并没有限制性，供应商在报价中可以选用替代标准，牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求，并且使采购人满意。

13.3供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明。

14.报价有效期

14.1响应文件有效期应从响应文件递交截止之日起 90 天，在“协商邀请” 所规定的以日历天计算的报价有效期内有效。报价有效期比规定短的可以视为非响应报价而予以拒绝。

14.2在特殊情况下，在原报价有效期期满之前，采购人可征得供应商同意延长报价有效期。这种要求与答复均应为书面形式如电传、传真等。供应商可以拒绝采购人的这种要求但不被不予退还报价保证金。同意延长的供应商既不能被要求也不允许修改其响应文件，但要相应延长其报价保证金的有效期。

15.响应文件的编制和签署

15.1响应文件制作时，应保证内容清晰完整。

15.2为了保证响应文件的合法性、安全性和完整性，响应文件应在规定区域加盖投标单位、法定代表人/负责人或授权代表的签章，否则视为无效响应文件。

15.3如供应商上传的响应文件不符合本采购文件要求或因自身原因导致响应文件无法打开的，视为放弃投标。

15.4响应文件具有法律效力,若响应文件与采购文件要求不一致,其内容影响成交结果时,责任由供应商自行承担。

15.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步核实的要求。

15.6报价表单独密封，与资格性响应文件和其他响应文件一并提交。

五、响应文件的提交和修改

16.响应文件的提交和修改

16.1供应商必须在响应文件递交截止时间前，提交投标文件以及报价表；逾期或未按规定方式递交的，视为无效响应。

16.2供应商上传响应文件后，可以撤回其响应文件进行修改，但必须在规定的截止时间前，重新提交响应文件。

六、响应无效的情形

17.除政府采购法律法规规定的情形外，本项目供应商或其响应文件有下列情形之一的，作为响应无效处理：

（1）供应商资格审查不通过或因供应商自身原因未在规定时间内上传响应文件的；

（2）响应文件组成明显不符合采购文件的规定，影响协商小组评判的；

（3）响应文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合采购文件的规定，影响协商小组评判的；

（4）报价不符合采购文件规定的最高限价和其他报价要求的；

（5）技术应答内容完全复制采购文件内容，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，采购工程、采购协议供货或定点供应商采购、采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（6）没有完全响应采购文件实质性要求的；

（7）采购文件有明确要求，但响应文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量等内容与不满足采购文件要求的。

（8）法律法规规定的其他应作为无效响应处理的情形。

七、采购、评审

18. 参加本次报价的供应商应根据采购协商的情况，提交最终报价。

19. 协商小组在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上确定成交供应商，写出书面评审报告。

20. 根据委托协议，本项目由采购人委托协商小组直接确定成交供应商。

八、授予合同

21. 公告: 将成交结果在邻水县人民医院官网、广安公共资源交易网上发布公告。

22. 成交供应商与采购人签订采购合同。

23. 验收。

23.1成交供应商与采购人应严格按照相关法律法规及合同约定的要求进行验收。

23.2验收结果合格的，采购人按照合同约定支付采购资金；验收结果不合格的，将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按政府采购法律法规给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

九、突发情况处理

24.在项目响应文件协商过程中，如遇突发情况，导致协商无法正常进行的，由采购监督人员宣布暂停协商，并对相关资料进行封存，待突发情况结束后继续进行相关工作。

# 第三章 供应商、产品或服务的资格条件和应提供的证明材料

一、参加协商的供应商、产品、服务应具备的资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目特定资格要求：提供医疗器械生产或经营企业许可证明 (三类医疗器械提供《医疗器械经营许可证》,二类医疗器械提供《第二类医疗器械经营备案凭证》)复印件。

二、参加协商的供应商、货物、服务应当提供的资格证明材料

1.本采购文件第五章“响应文件格式”中“五、承诺函”原件。

2.营业执照、法人证书等。

（1）企业法人：提交“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”（均为复印件）。

（2）事业法人：提交：“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”（均为复印件）。

（3）其他组织：提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交：“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”（均为复印件）。

（4）个体工商户：提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”（均为复印件）。

3.供应商为法定代表人需提供本人身份证复印件。

4.供应商非法定代表人，需提供法定代表人授权书原件及被授权人身份证复印件。

5.本项目特定资格要求：提供医疗器械维修资质复印件。

注：以上证明材料复印件必须加盖供应商公章，证明材料不齐或未按规定加盖章为无效响应。

# 第四章 技术及服务需求

一、项目概述：

为保证设备正常工作，需采购山外山血液透析机维保服务。

二、项目清单

| 序号 | 名称 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山外山血液透析机维保 | 1年 |  |
| 具体设备清单： |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 出厂编号 |
| 1 | 血液透析机 | SWS-4000A | 4180903351 |
| 2 | 血液透析机 | SWS-4000A | 4180803333 |
| 3 | 血液透析机 | SWS-4000A | 4181103518 |
| 4 | 血液透析机 | SWS-4000A | 4181103515 |
| 5 | 血液透析机 | SWS-4000A | 4180903388 |
| 6 | 血液透析机 | SWS-4000A | 4211101323 |

三、项目要求

（一）维保技术服务要求

1. 供应商指定工程师为采购人提供每半年一次巡检，并提交检查报告给医院备档。

2. 维保设备清单包括的设备，供应商提供维保服务明细给采购人，维保服务由供应商安排具有透析机工程师培训证书的工程师进行维修服务，供应商有近三年相关血透行业维保服务经验。

3.在维保服务年限内，维保设备清单内的设备进行维修时所发生的人工服务等一切 费用由供应商承担。

4.维保设备清单包括的产品，供应商进行机器内部电路板及水路配件免费更换，不包含机箱、骨架，人为和不可抗力（如雷击、地震等）引起的损坏不在免费维保范围内，如发生上述损坏支付配件成本费用。

5.供应商承诺维修设备需要的维修配件原装全新配件。

6.供应商为采购人维保服务提供电话、传真和电子邮件支持。

7.在维保服务年限内，供应商将根据采购人的需求，就本维保服务设备清单中所列设备的使用和保养方法为采购人提供每年最少 1 次院内培训。

8.在维保服务年限内，供应商就采购人本维保服务设备清单中所列设备提供远程和现场的应用方案支持。

9.采购人本维保服务设备清单中所列设备的有一些可能存在故障隐患的老化部件，供应商在维修时应统一更换新的零配件，避免因部件老化引起的故障造成的不便。

10.在维保服务年限内，供应商将为采购人就本维保服务清单中所列设备提供至少每年两次设备参数校对的服务，和一次厂家级维护保养一次。

- （二）服务要求

采购标的需满足设备年正常运行时间不低于347天；服务响应时间4小时，24小时到达现场维修，并提供备用镜。

（三）采购合同内容条款要求：

1.服务时间：1年。

2.服务地点：邻水县人民医院。

3.验收标准：采购项目履约完成后，采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收，必须与投标文件应答的配置和技术参数一致。不得拒绝社会监督。

4.付款方式：维保180日后付50%，维保期满付50%。

（四）履约能力要求

供应商须有负责本项目的专职人员1-2名，提供授权文件和专职人员的身份证证明。

（五）其他要求：

采购价为到货含税价，并包括运输、装卸、安装、调试、操作培训、人工、差旅等一切费用。

# 第五章 响应文件格式

本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。但要明确体现文件格式的主要内容。本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

一、法定代表人/负责人授权书

本授权书声明： 		         （供应商名称）           	(法定代表人姓名、职务) 代表本公司授权                           (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，参加项目的报价、及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人/负责人签字或签章：

联系电话：

代理人(被授权人)签字或签章：

联系电话：

注：附法定代表人/负责人和被授权人的身份证复印件

- 二、报价表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 设备数量（台） | 服务期限（年） | 报价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 报价合计（元）： 元 大写： |  |  |  |  |  |

注:所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日     期：XXX年XXX月XXX日

三、技术规格响应偏离表

项目名称： 	          项目编号：            。

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：XXX（签章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：XXX年XXX月XXX日

四、商务条款响应偏离表

项目名称： 	          项目编号：            。

| 序号 | 采购文件商务要求 | 响应文件响应说 明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：XXX（签章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：XXX年XXX月XXX日

五、承诺函

邻水县人民医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有记入诚信档案失信行为(如供应商在参加采购活动前被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动)，将在响应文件中全面如实反映。

六、我公司承诺未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中没有未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，否则我公司本次响应、成交作无效处理。

七、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

九、本项目协商有效期为提交响应文件截止时间届满后90天。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

承诺人（供应商）名称：                          （签章）

日期：

注：承诺书必须按照格式要求签字、盖章，否则作无效响应处理。

六、投标人认为需要提供的其他文件和资料

- 第六章 协商办法

- 1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律规章，结合采购项目特点制定本办法。

二、协商工作由采购人负责组织，具体协商事务由采购人依法组建的协商小组负责。

三、本项目采取现场评审完成评审工作。协商小组成员和供应商应当按照本采购文件规定开展或者参加评审活动。

2.协商程序

- 2.1协商小组

按《中华人民共和国政府采购法》的规定组建协商小组，协商小组由采购人的代表和具有相关经验的专业人员组成。本项目协商小组成员人数由采购人自行确定，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

协商小组按照单一来源采购文件规定的协商程序、评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解单一来源采购文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足单一来源采购文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对单一来源采购文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

- 2.2熟悉和理解采购文件和停止评审

一、协商小组正式评审前，应当对协商文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本采购文件有下列情形之一的，协商小组应当停止评审：

（一）采购文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）采购文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是采购文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是采购文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）采购文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）采购文件载明的成交原则不合法的；

（七）采购文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，协商小组应当向采购人提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，协商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购人应当告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因。

- 2.3资格审查

- 2.3.1一般资格审查

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商需按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行签章。 | 投标（响应）函 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 供应商需按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行签章。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商需按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行签章或提供财务状况证明材料。 | 供应商应提交的相关资格证明材料 投标（响应）函 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行签章。 | 投标（响应）函 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行签章。 | 投标（响应）函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 | 供应商需按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行签章。 | 投标（响应）函 |

- 2.3.2特殊资格审查

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合《医疗器械经营监督管理办法》要求 | 供应商需按要求上传医疗器械经营许可证并进行签章。 | 供应商应提交的相关资格证明材料 |

- 2.3.3落实政府采购政策资格审查

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

- 2.4符合性审查

协商小组依据采购文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本采购文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本采购文件的明确规定的实质性要求作为依据。在符合性审查过程中，如果出现协商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和采购文件规定。符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 符合采购文件的实质性要求 | 投标人按照采购文件要求编制投标文件 | 投标（响应）函 |
| 2 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供说明材料，必要时提交相关证明材料。投标人提交的相关证明材料，应当加盖投标人（法定名称）印章，在评标委员会要求的时间内进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 不属于采购文件规定的无效情形 | 投标人按照采购文件要求提交投标文件 | 投标（响应）函 |
| 4 | 符合性审查 | 按照采购文件要求进行符合性审查 | 响应文件封面 投标人认为需要提供的其他文件和资料 分项报价表 商务应答表 技术服务要求响应表（服务类） 报价表 |

- 2.5协商

一、协商会议由采购人主持，供应商代表参加。

二、协商小组按照采购文件的规定与邀请参加协商的供应商进行协商。

三、协商小组负责与供应商（邀请参加单一来源采购的供应商为资格条件符合采购人要求的合格供应商）就第四章“采购项目技术、服务、商务及其他要求”、第七章“拟签订的合同文本”等方面进行协商确定成交价格。

四、协商过程中，供应商可以根据协商情况变更其响应文件，并将变更内容以澄清函形式提交协商小组。澄清函作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）印章，否则无效。

五、提交协商承诺函、评审过程中的书面材料往来均通过现场传递，协商小组成员进行签名后生效，供应商通过证书加盖其印章后生效。

- 2.6最后报价

一、协商结束后，协商小组可以根据协商情况要求供应商在规定时间内进行最后报价。协商小组开启报价后，供应商应进行报价并签章后提交。

二、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，协商小组应当对其响应文件作无效处理，并告知供应商，说明理由。

三、供应商未按协商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出协商。

四、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

五、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）印章。

（三）供应商的最后报价符合采购文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

六、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

七、供应商最后报价无效的，本次采购活动终止，并发布终止公告。

- 2.7解释、澄清、说明的有关问题

一、协商过程中，协商小组认为采购文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请采购人书面解释。采购人的解释不得改变采购文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、协商小组在对响应文件的符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、采购人宣布协商结束前，供应商应随时关注，及时响应协商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、协商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

- 2.8.编写协商情况记录

协商小组编制评审情况，生成协商情况记录。

协商情况记录是协商小组根据全体成员签字的原始协商记录和协商结果编写的报告。根据《政府采购非招标采购方式管理办法》的要求，单一来源采购人员应当编写协商情况记录，主要内容包括：

（一）依据本办法第三十八条进行公示的，公示情况说明；

（二）协商日期和地点，采购人员名单；

（三）供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；

（四）合同主要条款及价格商定情况。

协商情况记录应当由采购全体人员签字认可。对记录有异议的采购人员，应当签署不同意见并说明理由。采购人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

第四十三条 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）报价超过采购预算的。

评审委员会成员复核、确认各自评审意见，汇总形成评审结果，采购人或者采购代理机构按规定进行核对。复核、核对发现存在财政部规定应当修改评审结果的情形，评审委员会、采购人、采购代理机构应当依法进行处理；复核、核对无误后，评审委员会按规定编写、签署评审报告。

- 2.9争议处理规则

在协商过程中少数服从多数原则，但不得违背政府采购基本原则和采购文件规定。有不同意见的协商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者采购文件规定的，应当在协商情况记录中予以反映。

- 2.10终止采购活动情形

出现下列情况之一的，协商小组应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

一、因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式使用情形的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、报价超过采购预算的。

四、无法商定合理的成交价格或者无法保证采购项目质量。

- 2.11.确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，在医院官网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

- 2.12协商小组成员义务

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

- 2.13协商纪律

协商小组成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第七章 采购合同（草案）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX年XXX月XXX日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXX采购项目的 《谈判文件》 ，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 一、标的信息

- 二、服务要求

- 三、合同定价方式、付款进度和支付方式

- 四、履约保证金

- 五、验收标准和方法

- 六、甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分XXX。

2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

......

- 七、乙方的权利和义务

1.根据本合同的约定向甲方收取相关服务费用。

2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

3.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

......

- 八、违约责任

1.若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付货物费用，每逾期一天，按应支付金额的X‰作为违约金支付给乙方，直至实际支付之日

2.因甲方原因导致变更、中止或者终止采购合同的，应对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

......

- 九、不可抗事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同

......

- 十、解决合同纠纷的方式

- 十一、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

2.采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式4份，自双方签章之日起生效。甲方持有3份，乙方持有1份，具有同等法律效力。

甲方：   （盖单位公章）   		    乙方：   （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日