- 竞争性谈判文件

- （服务类）

- 采购项目名称：邻水县人民医院设备管理系统

- 采购项目编号：LYC-2025-007

- 邻水县人民医院编制

- 2025年1月8日

# 第一章  谈判邀请

一、采购项目

1.项目编号：LYC-2025-007

- 2.项目名称：邻水县人民医院设备管理系统

3.采购人：邻水县人民医院

二、采购预算和最高限价

采购预算价 29万元。最高限制价29万元。超过最高限制价的报价无效。

三、采购项目简介：详见谈判文件第四章。特别说明第四章全部为实质性要求，各位投标人必须在技术应答表或商务应答表里面逐条详细应答，否则视为无效投标。

四、供应商邀请方式

本次谈判邀请在邻水县人民医院官网（http://www.lsxrmyy.cn/）或广安公共资源交易网（https://gasggzy.cn/）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.项目特殊资格要求：无。

六、谈判文件获取方式、报名时间、报名地点：

凡有意参加投标者，请于 2025年 1 月 15 日17时00分（北京时间，下同）前，在邻水县人民医院采购办邮箱487671930@qq.com上传报名资料（所有扫描件需加盖鲜章）报名。报名资料：营业执照、法人授权委托书、身份证复印件。谈判文件在邻水县人民医院网自行下载。

投标资格不能转让。报名的依据，以邻水县人民医院采购办报名情况汇总表为准。未按照本项规定的方式、时限报名，其投标将被拒绝。不同供应商使用同一邮箱或IP地址报名、投标，视为无效。

七、递交投标文件截止时间、开启时间：

递交投标文件时间：2025年 1 月 16 日14：30-15：00

递交投标文件截止时间：2025年 1 月 16 日15:00

投标文件开启时间：2025年 1 月 16 日15:00。

八、签到说明：供应商签到时须携带身份证明证件原件（身份证、驾照、社保卡）以供查验，如投标人员与报名人员不一致则投标人员则需提供法定代表人授权书原件一份、被授权代表的身份证复印件加盖公章并查验原件（若是法定代表人签到的则提供法人证明和身份证复印件加盖公章），否则不予签到和接收投标文件。

九、地点：邻水县人民医院采购办。

十、联系方式

采购人：邻水县人民医院

通讯地址：邻水县鼎屏镇人民路北段487号

联 系 人：范老师              鲁老师

联系电话：15882554789         18384510773

2025年1月8日

# 第二章  谈判须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请谈判的供应商数量和方式 | 本次谈判邀请的供应商数量：不少于3家。 本次采购采取网上发布公告的方式邀请参加谈判的供应商。 |
| 2 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 （实质性要求） | 1.供应商报价低于采购预算50％或者低于其他有效供应商报价算术平均价40％，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章（含电子签章），否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 3.供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。 4.供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 3 | 谈判保证金 | 本项目不收取谈判保证金。 |
| 4 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 5 | 供应商质疑 | 联 系 人：鲁老师 联系电话：18384510773 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件，开标、评标过程，谈判结果的范围。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的货物或者服务采购。

1.2 本谈判文件的解释权归采购人所有。

### 2.采购主体

2.1本次谈判的采购人是邻水县人民医院。

### 3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.2 按照规定获取了谈判文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

### 4. 谈判费用（实质性要求）

无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加谈判活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下的采购项目，以其中通过资格性和其他实质性审查且报价最低的供应商参加谈判，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式确定一个供应商参见谈判，其他响应无效。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

5.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.8回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向邻水县人民医院纪委书面提出回避申请，并说明理由。邻水县人民医院纪委将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

7.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交谈判响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

8.知识产权（实质性要求）

8.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8.2 除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

8.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 三、谈判文件

### 9．谈判文件的构成（实质性要求）

9.1 谈判文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是谈判的重要依据。谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

9.2 供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 10. 谈判文件的澄清和修改

10.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对谈判文件进行澄清或者修改。

10.2 采购人对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，在邻水县人民医院官网上发布更正公告，所有获取谈判文件的潜在投标人自行登录邻水县人民医院官网（网上发布更正公告视为书面形式通知），采购人不再以其他形式另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人发布公告通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

10.3供应商认为采购人需要对谈判文件进行澄清或者修改的，可以在谈判截止时间前1日内以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

### 11. 答疑会和现场考察

11.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在谈判文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取谈判文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

11.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以网上公告的形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

- 11.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

### 12.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求分包编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或谈判过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件、报价表，资格性响应文件和其他响应文件合并装订成册，资格性响应文件和其他响应文件中不得制作报价表，否则作为无效投标。

### 13.响应文件的语言（实质性要求）

13.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

13.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 14．计量单位（实质性要求）

除谈判文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

15. 报价货币（实质性要求）

本次谈判项目的报价货币为人民币，报价以谈判文件约定为准。

16.响应文件格式

16.1 供应商应执行谈判文件第五章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的谈判文件由供应商自行编写。

17.响应文件的编制和签署

17.1响应文件（资格性响应文件和其他响应文件）正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件和其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、“正本”或“副本”、投标日期字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

17.2 报价表1份。

17.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

17.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

17.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

17.6响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

17.7响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

18.响应文件的密封和标注

报价表和响应文件分开。

19.响应文件的递交

现场递交。

20.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“18.响应文件的密封和标注”规定处理）

20.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购办，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

20.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其谈判保证金将按相关规定被没收。

20.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

20.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 五、谈判及评审过程

- 21.谈判小组的组建及评审工作按照有关法律制度和本文件第七章的规定进行。

- 六、成交事项

- 22.确定成交供应商

- 22.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

- 22.2 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

- 22.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

- （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

- （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

- （3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

- （4）成交候选供应商提供虚假材料；

- （5）成交候选供应商恶意串通。

- 成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，以此类推。无法确定成交供应商的，应重新组织采购。

- 23.行贿犯罪档案查询

- 23.1投标供应商投标时，对单位及现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录进行书面承诺。

- 23.2成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订采购合同的，将认定成交无效；成交后签订采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销采购合同；成交后签订采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

- 七、合同事项

- 24.签订合同

24.1 成交供应商在成交通知书发出后，应在规定时间内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

24.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

24.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

24.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，若排名第二的供应商报价高于排名第一的供应商，则以排名第一的供应商报价作为最终成交价；若排名第二的供应商报价低于排名第一的供应商，则该供应商报价为最终成交价，以此类推。递补的候选人若不接受此价格作为合同价无法确定供应商的，应重新组织采购。

24.5 谈判文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

25.合同分包（实质性要求）

本项目不允许合同分包履约。

26.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

27.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

28.履约保证金（实质性要求）

28.1 成交供应商应在合同签订之前向采购人交纳采购文件规定数额的履约保证金或银行保函。

28.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

29.合同公告

30.完成时间

按谈判文件规定。

31.履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

32.验收

32.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

32.2 验收结果合格的，中标供应商凭相关资料办退履约保证金；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报邻水县财政局按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

33.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

- 八、谈判纪律要求

34.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目谈判不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在谈判过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照谈判文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

- 询问、质疑和投诉

35.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

十、其  他

36.本谈判文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本谈判文件不再做调整。

37.（实质性要求）在本次递交响应文件之前一周年内，供应商本次谈判中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于15%。

38.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

- 第三章  供应商资格条件要求与应提供的相关证明材料

1、投标人若为企业法人：提供统一社会信用代码营业执照或“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；若为事业法人：提供统一社会信用代码法人登记证书或“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件。

2、投标人基本情况表（格式详见第五章）。

3、法定代表人参加投标时提供法定代表人身份证明和身份证复印件（格式见第五章）；非法定代表人参加投标时提供法定代表人授权书和“法定代表人与被授权代表”身份证复印件（格式见第五章）。参与投标的人员身份证原件须随身携带备查。

4、承诺函（格式详见第五章）。

5.项目特殊资格要求：无。

## 注：1、以上要求投标人提供的资格证明资料必须加盖投标人鲜章。

## 以上证明材料未按要求提供的、缺少的、无效的均作无效投标处理。

## 3、除投标人自愿以外，除本章外不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权拒绝提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

第四章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

一.项目概述

- 邻水县人民医院因工作需要，需采购设备管理系统。

- 二.项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理系统 | 1套 | 3年 |  |

## 三、项目要求

## （一）技术要求（全部为实质性要求，不允许负偏离）

1.架构需求

1.1.系统采用B/S架构设计，无需安装客户端，通过网页即可对系统进行访问

1.2.通过电脑端、微信公众号、PDA等方式进行业务系统访问

1.3.系统支持数据传输加密；

1.4.微服务：系统采用高内聚、松耦合的构建方式；

2.系统管理

2.1.自定义登录页面展示，医院可以根据自己的需求进行登录页面调整

2.2.角色管理，用户可以通过角色分组对系统进行授权，授权时可进行页面、按钮权限授权

2.3.用户管理，每个用户进行角色授权以及资源授权，资源授权包括部门授权、人员授权、仓库授权、供应商授权、产品类型授权，通过对用户的不同授权实现对业务数据的屏蔽以及管理。同时授权时支持批量授权加快授权效率。

2.4.系统访问日志，可以查看访问的IP地址以及请求结果，便于后续出现问题进行溯源。

2.5.自定义首页显示，根据不同的管理角色可自由设置关心的数据用于展示，用户能够登录系统后快速了解关心数据。

2.6.系统页面收藏功能，用户可以把自己常用的功能进行收藏，点击收藏的页面可以快速 的进行跳转至业务页面，对不需要的收藏信息也可以点击收藏进行取消。

3.基础配置管理

3.1.系统参数管理，通过系统提供的设置实现不同业务之间的业务转换，包括金额进度、金额精度保留策略、自动建卡策略、计算单位策略、维保策略、资金项目价格控制策略、是否启用流程引擎、维修设置等满足医院的业务需求。

3.2.系统编码自定义，设备管理业务较多，通过自定义业务编码实现对业务的区分，包括设置其流水长度、单据前缀等信息实现系统自动按照规则进行编码。

3.3.系统设备卡片二维码规则以及信息自定义，通过定义条码的长度、宽度等信息实现对条码大小的定义，通过条码规则可以对条码的布局、二维码信息的组成进行定义，从而满足医院的个型号需求。

3.4.表格设置。通过设置表格可以对表格的列名称完成自定义，用户可以根据自己的需求进行调整，同时也可设置字段是否需要显示、字段内容显示宽度、排序方式等。

3.5.支持数字自定管理，并可通过设置字典项名称是否为默认值以及是否启用

4.安全策略管理

4.1.支持自定义异常登陆次数，通过对异常次数进行监管，可对异常超额账号进行锁定操作

4.2.支持自定义锁定时间，锁定时间范围内禁止登陆系统

4.3.支持登陆异常验证，异常登陆后可定义验证码出现的频次，确保登录账号安全

4.4.系统初始密码较为简单，可通过设置参数是否否进行强制更换以及其定义的最短密码长度来保障系统用户的安全。

4.5.支持通过控制密码强度验证来强制用户设置密码规则

5.自定义报表管理

5.1.系统支持自定义报表；系统所有的打印格式都可以通过自定义报表进行打印，满足医院复杂的业务要求，同时支持同一个业务不同部门使用不同的模板；

5.2.支持针对机构类型进行权限分配；可新增自定义报表，用户通过Excel编辑方式对自定义报表进行编辑处理，可自主选择数据源；

5.3.支持自定义报表打印模板，可完成自主完成打印格式调整

5.4.支持自定义报表css/js增强，满足复杂的查询条件和查询方式

6.流程管理

6.1.支持自定义流程分类管理；

6.2.支持用户自主设计自定义流程，包括流程基本信息、流程变量、图形化设计流程等；

6.3.支持自定义权限控制矩阵；

6.4.支持流程定义的版本管理；

6.5.支持审批过程中审批人对业务数据进行维护

6.6.支持移动端流程审批

7.消息管理

7.1.支持院内设备业务流程的消息提醒，包括报修提醒、催单提醒、完成提醒、采购提醒等业务，通过站内+移动端的提醒模式提高管理效率。

7.2.支持冒泡和弹窗两种提醒方式，提高消息的阅读率。

7.3.支持自定义消息内容，针对不同的业务用户可以自由调整每一个消息的内容形式，让接收者能够一目了然的了解消息所反应的信息，减少沟通成本。

7.4.支持自定义接收人员，可通过设置结构、角色、部门、人员等来实现消息的自定义推送。

7.5.支持查看推送消息是否查看，便于管理者能够对消息推送信息进行管理。

7.6.支持通过点击消息内容自动跳转到业务单据进行处理

8.基础数据

8.1.支持组织机构信息维护，可通过excel的方式下载模版进行数据维护，并完成数据的一键导入。

8.2.支持对设备供应商信息进行维护，可通过excle模板进行快速的数据维护和导入，并对每个供应商的基础信息进行统一的管理，包括银行信息、营业执照、经营许可证、备案证等信息。

8.3.支持对设备厂家信息进行维护管理，支持通过exlce的方式进行快速维护，以对资质信息进行上传PNG\JPG\JPEG等格式。

8.4.支持证照管理，通过证照对设备进行管理，维护证照的效期、存储条件、规格型号等信息，实现对每个设备的资质质量验证。

8.5.支持资质证照效期提醒，系统可以自由设置其提醒时间，近效期后资质证照通过消息的方式发送给对应的管理人员进行数据的维护。

8.6.支持医疗器械分类目录管理，可根据医院的要求自由的对设备进行分类管理。

8.7.支持资产财务分类维护，为了确保后续设备系统与资产设备的对接，系统能够通过分类信息维护实现和资产系统的对接

8.8.支持设备库房信息维护，包括设置其仓库类型、所属部门、仓库管理员以及预警通知人等信息。信息维护支持excle批量导入。

8.9.支持会计期间设置，可根据医院财务的会计期间进行自由设置。

8.10.支持收货地址维护，包括收货人、联系方式、以及地址等信息

9.设备档案管理

9.1.支持对设备档案进行统一化线上管理，实现设备档案无纸化

9.2.设备档案中支持上传设备图片用于展示设备样式和信息

9.3.支持多种设备属性设置，包括设备的资产属性、计量属性、维保属性等，通过属性的设置来满足医院对不同设备的管理。

9.4.为了将来能够对接财务资产系统，设备应该支持对哦财务信息的录入，包括使用部门的资金占比、设备购买的资金来源、其组件信息等。

9.5.在设备卡片中支持录入SN、注册证、合同、发票号、验收日期、入库日期等基础信息满足对设备的档案管理

9.6.当设备是财务资产时，支持录入其折旧的年份、月份等信息，选择折旧方法以及折旧惯例等折旧配置后可实现每月的自动折旧

9.7.针对大批量的相同设备这支持快速的对其进行批量建卡

9.8.支持通过excle的方式快速完成设备档案的导入

10.采购管理

10.1.支持设备采购论证管理，科室在提出设备的采购需求时，需要通过采购论证进行说明，在论证中能够体现出设备的使用场景、后期使用规划、以及当前设备所需要的配套设施情况等信息。

10.2.设备论证能够对当前购买设备进行简单的设备消息分析说明

10.3.科室可通过申购单对设备进行采购申请，通过审批后可直接通过申购单转换为采购订单

10.4.支持对设备进行采购订单管理，在创建采购订单式支持合同直接导入，采购时支持采购的设备直接和采购论证进行关联。

10.5.针对采购存在问题的设备，支持对设备进行退货申请，通过审批流程发起给对应的管理者进行退货审批，并通知对应的供应商。

11.库存盘点

11.1. 系统可支持医院对仓库进行线上或线下盘点。可针对中心库这种大的库房，提供子盘点功能（即系统支持将盘点单拆分为多个子盘点单，多人同时进行盘点），也可针对个别产品进行零星盘点（即只盘点指定的设备，只调整指定设备的库存数据）。

11.2. 盘点完成后，系统支持差异处理，可自动将盘亏数据进行盘点出库生成盘点出库单，将盘盈数据进行盘点入库生成盘点入库单。可通过详情页或点击查看损益，查看盘点数据。

11.3. 系统支持使用PDA进行线下扫码盘点库存。在PDA端可新建盘点单、子盘点单、扫码盘点和提交子盘点单功能。

11.4. 系统支持医院打印库存盘点数据，然后通过线下盘点的方式统计实际盘点数据，对盘盈的设备可手动进行盘点入库，盘亏的设备进行盘点出库，实现库存数据与实物盘点数据一致。

12.发票管理

12.1.支持根据入库单和原值变化对发票信息进行录入，通过关联设备完成设备与发票信息关联。

12.2.支持对付款信息的管理，可根据发票信息生成代付款申请。

13.收货管理

13.1.支持根据设备的发货单、采购单以及合同等信息快速生成待收货单据，收货时支持上传附件对本次设备收货进行说明

13.2.支持对设备进行验收操作，记录其设备到达后的一个情况，包括验收结论的填写，主要验收信息包括数量、资质证照、保修卡等信息。

14.库存管理

14.1.系统对除了院内常用的入库方式外，也提供其他入库功能；如赠送入库、建账入库等其他多种形式的入库，为方便常用产品的入库，

14.2.系统对除了院内常用的出库方式外，也提供其他出库功能，包括应急出库、换货、内部调整、入库作废、建账出库等类型。

14.3.可以使用其他出库模板在新增单据时快捷添加设备产品。

14.4.系统支持针对报废、报损的设备进行出库处理。

14.5.系统支持PDA报废出库，通过移动端扫码生成消耗出库单。也支持PDA设置报废并出库，实现生成报废出库单和出库一键完成。

14.6.根据各仓库之间的设备进行调拨，也可支持中心库向二级仓库进行移库。移库后，出库仓库库存减少，入库仓库库存增加。

14.7.系统提供PDA一键移库功能，支持扫码移库。

15.月结管理

15.1.支持对设备进行月结管理，通过维护会计期间对当前期间的设备进行数据封存管理，月结时自动校验是否存在未完成的单据，存在时系统不可月结并进行提醒。

16.维保设置

16.1.支持配件分类管理，类别管理中可以维护多级别，通过分类对配件进行分类管理。

16.2.支持配件基础信息维护，支持上传配件图片信息

16.3.支持维修组信息管理，通过组的方式把医院不同的人员进行管理，后期系统通过维修组人员实现维修维保订单信息的推送。

16.4.支持多种派单规则维护，包括抢单模式、自动派单模式、手动派单模式，可根据医院的实际需求灵活的进行切换

16.5.支持巡检项目维护，通过维护不同的巡检项目来告知巡检人员在巡检过程中应该检查的内容。支持多种类型的内容输入，包括多选型、单选型、数字型、文本型。

16.6.支持巡检路线的自定义管理，医院可以根据自己巡检的逻辑进行巡检路线制定

16.7.支持巡检点的信息维护，通过维护巡检点的信息，来确认每个巡检点需要巡检的项目，通过设置设备信息进行设备信息与巡检路线和巡检点之间进行关联。

16.8.支持故障库管理，通过对每个故障进行分类管理，实现维保人员在维修维保过程中能够快速的进行引用故障信息，减少故障重复录入的问题，加快维修维保效率。

17.维修管理

17.1.支持设备报修单登记，通过选择设备信息进行设备的快速报修，报修过程中支持上传设备的故障图片以及语音说明信息，能够让维修人员了解到更多的现场情况并能够根据其情况进行快速故障处理，同时填写的故障信息支持通过从故障库中快速获取。

17.2.针对已报修的单据可进行二次催单操作，以催单的信息以消息的通知的方式推送至维修人员。

17.3.支持通过报修单查看报修过程中该单据的所有人员操作流水信息，以及单据的所有过程记录，包括处理记录、派单记录、维修记录以及配件的使用情况，管理者可在一个单据中了解该单据的所有信息。

17.4.维修完成后，报修人员可以根据维修人员的情况进行维修评价，以作为维修人员的绩效考核依据以及服务质量依据。

17.5.维修人员在接到报修单据和可对自己的维修单进行跟踪处理，通过对故障的确认登记当前设备的故障情况和维修方案反馈给报修人员，让其能够了解当前设备大概需要停机多久，便于后续得到医疗服务协调，同时把当前故障情况加入到故障库中，后续可支持快速提取。

17.6.当维修人员的单据无法自己完成时，可通过转交的方式进行转给其它的维修人员进行维修，从而提高维修效率。

17.7.在处理维修单据过程中如果一次无法进行完成维修，可以通过填写维修进度以及时间进行说明，同时在登记记录时支持上传word、pdf等附件进行说明。

17.8.对于维修过程中使用的配件支持使用配件库中的配件，通过录入其数量和价格用于计算在维修过程中配件的使用情况。

17.9.对于维修完成的单据，支持对其进行维修结果的登记，例如：未修复、已修复等。同时可记录当前维修所有消耗的工时以及维修费用。

18.设备维保

18.1.支持对设备创建对应的养护计划，支持日常养护、一级养护、二级养护等。并对养护计划设置养护周期，养护频率支持日养护、周养护、月养护、年养护等多种养护场景，各个设备科室可以根据自己的需求进行创建。

18.2.支持养护任务提醒功能，各级科室可以根据自己的业务需求设置提醒时间周期

18.3.支持根据养护计划自动创建养护任务、创建的时间可以根据各级科室的需要自行设置

18.4.支持对养护任务设置养护项目，方便养护人员能够一目了然的了解每个养护工作内容，同时可对每个养护任务进行费用金额进行管理用于后期养护成本统计

18.5.养护任务支持自定义提醒时间，管理者可以根据自己的需求设置在任务开始多少时间进行提醒，并通过消息的方式发送给养护人员，提醒其需要对设备进行养护。

18.6.支持根据实际的管理需求设置巡检计划，所有的计划可选择巡检路线以及对应的负责人员和时间。

19.设备巡检

19.1.巡检计划可自由设置该计划的执行周期、包括天、周、月、年等。

19.2.支持根据巡检计划自动创建巡检任务、创建的时间可以根据各级科室的需要自行设置

19.3.巡检任务支持自定义提醒时间，管理者可以根据自己的需求设置在任务开始多少时间进行提醒，并通过消息的方式发送给巡检人员，提醒其需要对设备进行巡检。

19.4.对于院内维修单无法维修的情况，可以对当前的单据创建对应的委托外部维修单据，并填写对应的费用以及联系人用于记录。

19.5.支持对巡检记录的登记，用于系统上线前的记录数据维护，统一使用线上管理。

20.设备使用管理

20.1.支持对可借用设备进行登记管理，各个科室可根据自己科室的情况进行设备录入，特别是生命支持类设备，让院内设备能够更加合理化的使用，增加使用效率。

20.2.支持对可借设备进行申请，申请人可以通过可借设备清单进行申请，并填写对应设备的归还时间。

20.3.针对试用的设备，科室可根据试用管理进行设备信息登记以及使用方案录入

20.4.支持对生命支持类设备在线监控，通过设备状态、存放地点等信息用来了解每个设备的具体情况，便于医院内进行设备调度。

20.5.支持设备的开关机管理，结合患者信息对每个患者对设备的使用周期进行管理，包括患者的基础信息、上机时间、下机时间等信息。

20.6.对于新的设备，科室可以在使用之前对其的情况进行登记记录，包括其使用部门、安装日期、检查结果、检查日期等信息，同时支持上传附件信息，附件格式支持jpg、png、jpeg、pdf等格式。

20.7.针对专业设备，需要使用前进行培训的支持对培训的过程进行记录登记，包括培训方式、培训后的结果以及参加的培训人员信息，对于有纸质文件的支持上传附件信息。

20.8.型设备使用登记管理

系统具备设备使用登记管理功能。

设备使用登记报告包括但不限于设备基础信息，登记人信息，使用人信息，患者唯一标识（如果适用），开始使用时间，结束使用时间，相关成本及耗材记录等。

基于设备使用登记功能触发的设备使用状态实时同步到设备档案。

设备使用登记信息同步到设备档案统一管理。

能够实现设备使用记录的智能分析，包括单类设备的使用记录分析，单台设备的使用记录分析，科室设备使用记录分析，详细阐述分析内容，并提供系统截图，作为评标重要依据。

- 支持在手机端和网页端便捷完成设备借调/调拨记录。

- 支持在手机端/网页端快捷记录设备归还状态。

- 设备调拨记录同步记录到设备档案中。

21.计量器具管理

21.1.支持对计量器具进行单独档案管理，对需要计量设备进行统一化、标准化管理，支持通过从已有的设备中快速选择进行添加，同时也支持通过exlce的方式导入。

21.2.支持录入计量设备信息的录入，包括上次计量时间、结果信息、证书编号等信息。

21.3.支持对计量设备进行检查周期管理，并可根据科室的需求设置任务创建的时间、提醒时间等信息。

21.4.计量任务支持根据设置的计量参数自动生成对应的计量检查任务。

21.5.支持对查看所有计量任务执行情况，根据情况进行对应的结果录入，同时支持上传结果附件信息，附件支持docx、pdf、doc等文件格式。

22.服务商管理平台

22.1.支持多种医院注册供应商账号以及供应商自主申请两种注册模式，通过填写对应的企业名称和社会信用代码等信息完成快速供应商的账号建立

22.2.平台支持SAAS模式对每个供应商创建独立的管理空间，做到业务与数据分离

22.3.支持以角色为基础的RBAC权限管理架构，通过对不同的人员进行角色分离完成数据权限、菜单权限、按钮权限得到集中管控

22.4.支持多医院管理，供应商在多家医院使用同一套系统时无需创建多个账号进行业务管控

22.5.支持无缝对接院内的设备管理信息系统，包括巡检、报修、维保、结算、基础数据等完成数据和业务的数据协同和溯源。

22.6.支持根据不同的医院管理要求设置不同的模板，从而满足不同医院对供应商格式的要求

22.7.支持消息管理，当有业务单据发生时，系统会自动通过消息的方式进行通知，同时所有的消息可自定义配置其想要的提醒模板

23.基础数据管理

23.1.支持厂家信息和供应商信息维护管理，包括其资质信息、联系人、联系电话等

23.2.支持对证照的集中管理，包括产品的证照、厂家资质、供应商资质等，并通过接口的方式回传给院内设备管理信息系统

23.3.支持同步院内设备管理信息系统的产品信息，通过接口实时的获取院内最新数据信息，支持新产品的创建，并通过接口反回给医院进行审核，审核完成后生效。

23.4.支持产品、机构、科室、厂家进行对照管理，通过对照完成与院内系统直接的信息转换

24.发票合同管理

24.1.支持发票列表管理，通过设置不同的发票类型和业务类型进行对院内的设备进行发票信息添加，并把该信息同步至医院的发票列表进行数据协同

24.2.医院确认需要开票的数据后自动生成待开票信息进行开票，供应商可点击开票信息后上传对应的电子发票信息，并通过平台传入到医院设备管理系统由医院进行确认和接收

24.3.支持查看所有客户的合同信息，包括医院的合同信息、供应商的合同信息

25.设备维修管理

25.1.支持接收医院转发的报修单据，可以通过医院的维修单自动进行单据转换

25.2.支持根据医院的要求定制巡检计划，并发送给医院进行审核

25.3.支持通过报修单查看报修过程中该单据的所有人员操作流水信息，以及单据的所有过程记录，包括处理记录、派单记录、维修记录以及配件的使用情况，管理者可在一个单据中了解该单据的所有信息。

25.4.维保商维修人员在接到报修单据和可对自己的维修单进行跟踪处理，通过对故障的确认登记当前设备的故障情况和维修方案反馈给报修人员，让其能够了解当前设备大概需要停机多久，便于后续得到医疗服务协调，同时把当前故障情况加入到故障库中，后续可支持快速提取。

25.5.当维修人员的单据无法自己完成时，可通过转交的方式进行转给其它的维修人员进行维修，从而提高维修效率。

25.6.在处理维修单据过程中如果一次无法进行完成维修，可以通过填写维修进度以及时间进行说明，同时在登记记录时支持上传word、pdf等附件进行说明。

25.7.对于维修过程中使用的配件支持使用配件库中的配件，通过录入其数量和价格用于计算在维修过程中配件的使用情况。

25.8.对于维修完成的单据，支持对其进行维修结果的登记，例如：未修复、已修复等。同时可记录当前维修所有消耗的工时以及维修费用。

26.设备维保

26.1.支持对设备创建对应的养护计划，支持日常养护、一级养护、二级养护等。并对养护计划设置养护周期，养护频率支持日养护、周养护、月养护、年养护等多种养护场景，服务商可以根据医院的需求进行创建。

26.2.支持养护任务提醒功能，服务商可以根据医院的业务需求设置提醒时间周期

26.3.支持根据养护计划自动创建养护任务、创建的时间可以根据医院的需要自行设置

26.4.支持对养护任务设置养护项目，方便养护人员能够一目了然的了解每个养护工作内容，同时可对每个养护任务进行费用金额进行管理用于后期养护成本统计

26.5.养护任务支持自定义提醒时间，管理者可以根据自己的需求设置在任务开始多少时间进行提醒，并通过消息的方式发送给养护人员，提醒其需要对设备进行养护。

26.6.支持根据实际的管理需求设置巡检计划，所有的计划可选择巡检路线以及对应的负责人员和时间。

26.7.巡检计划可自由设置该计划的执行周期、包括天、周、月、年等。

26.8.支持根据巡检计划自动创建巡检任务、创建的时间可以根据服务内容的需要自行设置

26.9.巡检任务支持自定义提醒时间，管理者可以根据自己的需求设置在任务开始多少时间进行提醒，并通过消息的方式发送给巡检人员，提醒其需要对设备进行巡检。

27.移动APP

27.1.系统支持APP权限范围内的消息提醒，如巡检任务、养护任务等，数据与PC端提醒消息数据一致。

27.2.系统支持APP移动端登录，可查询和处理当前用户的养护任务，功能同PC端一致。可查询和处理当前用户的巡检任务，功能同PC端一致。

27.3.支持在APP端扫描设备条码新增报修单，同时支持在APP端直接新增报修单等多种报修方式，新增报修时，系统默认带出报修人及部门，可选择资产、维修渠道、紧急程度，录入故障描述（支持文本编辑、上传图片和录音），如需加急处理，可填写期望完成时间，并附加备注信息。

27.4.报修的快捷菜单，直接进入扫码页面，使用科室扫描设备二维码一键报修。

27.5.可查询盘点计划，按状态分类展示，可关联查询并操作盘点任务；

27.6.查询盘点任务，按状态分类展示，可扫码录入盘点信息

27.7.移动端消息支持同步到微信消息推送

28.标准接口平台

28.1.第三方系统标准接口 - 具备标准第三方接口平台，与医院现有的集成平台、HIS系统、财务系统、HRP系统对接，完成基础档案同步、维修维保费用同步，检查项目同步等。

28.2.支持查看所有接口交互日志

- 28.3.提供永久性系统注册码。

- 28.4.设备配置：包含但不限于设备管理系统使用相关的服务器，电脑，大屏显示，扫码枪，条码打印机都由供应商负责免费提供并安装。

- （二）服务要求

1.服务期内提供7×24小时的技术支持服务，配置专门固定的售后服务电话。供应商接到采购人系统故障维护应在10分钟内响应，如4小时内无法电话解决问题，维护人员必须在24小时之内到达现场（含节假日），紧急情况须在接到采购人报告后4小时内到达现场维护处理，故障排除在1个工作日内，若需更长时间，成交供货商须提供备用设备或提出切实可行的解决方案（提供承诺函，格式自拟）。

2.服务期内供应商对所投产品免费提供每年不少于4次(每季度巡检一次)的巡检和维护保养，巡检时须对所有系统状态进行检查，确保健康度100%；并将所有需要特征库升级的设备升级到官方最新版本。当采购人有要求时，供应商应当提供现场技术保障服务（提供承诺函，格式自拟）。

3.为保障服务质量，本项目所有产品在签订合同时，需提供原厂售后服务承诺函（提供承诺函，格式自拟）。

4.根据医院管理医疗设备的需求，须提供以下配套服务：

（1）协助完成医院存量医疗设备在新系统中基础台账的建立。需要给出详细台账建立逻辑，特别是台账数据质量的保障措施，以及台账和实物一一对应不出错的质量控制措施。

（2）1个月内完成现有医疗设备（约为3000台）的二维码部署，完善现有设备信息（包括设备名称、型号规格、使用有效期、国别、资产码、号码牌、序列号、品牌、生产企业、医疗器械注册证、设备分类、使用科室、所属科室、所在位置、设备照片等基础信息）并配置使用说明书及相关预防性维护、巡检、日常检查、终末消毒、检测模板等信息。

（3）若现有数据存在基础分类数据有误、组织结构需要调整、部分数据有重复、部分数据不准确等问题需要根据新的组织结构和正确的基础分类数据对原有数据进行清洗与校正。需提供数据清洗的详细策略供医院评估。

（4）设备上部署的资产卡片必须实现设备全生命周期（至少8-10年）与实物以及系统台账的正确对应。卡片及卡片黏贴的背胶可满足防水、防碱、防油、防刮、耐酸、防撕破、耐擦洗、耐高温等要求。如果卡片万一损坏，可以便捷的进行卡片的替换。需给出资产卡片样品及性能说明，并给出卡片部署及污损以后替换的操作流程供医院评估。

（5）针对重症监护室、手术室、急诊、三个重点科室部署RFID二维码，能实现快速盘点。盘点过程中可以自动更新使用科室及位置信息。

（6）配置重点设备三级保养维护模板及计划周期。

- （三） 采购合同内容条款要求

1.服务期限：3年。

2.完成地点：采购人指定地点。

3.验收标准：采购文件要求。

4.付款方式：一次性开具成交金额的发票。项目验收合格并正常维护运行后30日内，支付合同总金额的60%；项目正常维护运行满2年后，支付合同总金额的20%；项目正常维护运行满3年后，支付合同总金额的20%。

- （四）履约能力要求

供应商须有负责本项目的专职人员1-2名，提供授权文件和专职人员的身份证复印件。

（五）其他商务要求

1、所投报价包含制作、安装、税费等一切费用，采购人不在另行支付其他费用。

2、供应商承担项目实施过程中的一切安全责任和安全费用。

- 第五章  投标文件格式

- 本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，

一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

## 一、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年             月              日

经营期限：

姓    名：                 性    别：

出生年月：          年             月              日

职    务：

身份证号：

系    （供应商单位名称）             的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（公章）

日  期：

二、法定代表人授权书

邻水县人民医院：

本授权声明：   （单位名称）,  （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加     项目（项目编号：   ）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

联系电话：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

附：法定代表授权人人身份证复印件

三、供应商基本情况表

项目编号：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

四、承诺函

邻水县人民医院：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加谈判，以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我公司承诺未被纳入法院、市场监督管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中没有未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，否则我公司本次谈判、成交作无效处理。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、本项目响应文件有效期为递交谈判响应文件截止之日起90天。

九、我单位及现任法定代表人、主要负责人近三年内无行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

承诺人（投标人）名称：                          （签章）

日期：

注：承诺函必须按照格式要求签字、签章，否则作无效响应处理。

五、报价函

邻水县人民医院：

（一）我方全面研究了     项目谈判文件（项目编号：    ），决定参加贵单位组织的本项目竞争性谈判采购。

（二）我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

（三）一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

（四）我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

（五）我方为本项目提交的投标文件（资格证明文件和其他投标文件）正本1份，报价表一式1份，用于谈判报价。

（六）我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

（七）本次谈判，我方投标文件及报价有效期为谈判文件规定的起算之日起   天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 报价表

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1. 所有报价均用人民币表示,所报价格即为履行合同的固定价格。

2.以上表格内容必须采用机打，禁止手填，否则作为无效投标处理。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

七、技术要求应答表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 采购文件 技术要求 | 投标文件 技术响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

八、商务应答表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 |
| --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日期：XXX年XXX月XXX日

九、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日期：XXX

# 第六章  评审方法

谈判小组在评审过程中，应当按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部部长令第74号）、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》（川财采[2015]36号）的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

谈判小组在院纪委监督人员全程监督下进行评审。

1.谈判程序

1.1供应商递交投标文件。

1.2资格审查。出具资格审查报告，当场宣布资格审查结果，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。

1.3符合性审查。谈判小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查，向未通过符合性审查的供应商说明原因。

1.4谈判。谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第四章“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、第七章“拟签订的合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

1.5一次性报价。谈判结束后，谈判小组可以根据谈判情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。提交最后报价的供应商不得少于3家。有效最后报价的供应商不足的，本次采购活动终止，并发布终止公告。

1.6复核。评审结束后，谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

1.7推荐成交候选供应商。确定3家供应商为成交候选人。按供应商经评审的最终报价从低到高顺序排列，确定成交候选供应商。最终报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；最终报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的，谈判小组采取随机抽取的方式确定。响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。经评审的最终报价是指对供应商最后报价完成价格修正和落实政府采购政策进行的价格扣除后的报价。

1.8确定成交供应商。评审结束后，采购人5个工作日内，在评审报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定1名成交供应商，发布成交结果公告，向成交供应商发出成交通知书。

2.评审程序、评审方法、评审标准

## 2.1熟悉和理解谈判文件和停止评审。

## 2.1.1 谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和评审标准、政府采购政策要求以及采购合同主要条款等。

## 2.1.2 本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

## （1）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

## （2）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

## （3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

## （4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

## （5）谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

## （6）谈判文件载明的成交原则不合法的；

## （7）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

## 2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格审查。

## 2.2.1本项目需要谈判小组进行资格性检查。

## 2.2.2谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，应依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2.3谈判小组资格审查结束后，应当出具资格审查报告，并按照谈判文件的规定确定参加谈判的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

- 2.3符合性审查

2.3.1谈判小组依据本谈判文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本谈判文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本谈判文件的明确规定的实质性要求为依据。

2.3.2 在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

2.4谈判。

供应商资格审查结束后，谈判小组按照谈判文件的规定对供应商的响应文件进行书面审查。供应商响应文件未实质性响应谈判文件的，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.5最后报价。

2.5.1所有实质性响应的供应商在规定时间内提交不得更改的价格。

2.5.2最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6复核。

供应商报价结束后，谈判小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

2.7推荐成交候选供应商。

成交候选供应商应当排序。谈判小组复核结束后，应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐3名成交候选供应商。

2.8谈判小组在谈判过程中，不得改变谈判文件所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2.9供应商资格审查应当以有关法律法规和采购文件为依据，审查范围不能超过法律法规和谈判文件中对供应商的资格条件要求。谈判小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

2.10 在评审过程中，供应商报价低于最高限价的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在60分钟内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。

供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。

2.11谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由谈判小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。注：评审中如有需要供应商提供澄清说明的，供应商可在现场递交澄清说明或者通过微信、QQ等网络形式递交。供应商须在规定的时间内提供澄清说明,在规定时间内未提供的视为放弃。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.12 供应商报价表应当签字确认和加盖公章，否则无效。报价表的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

2.13 供应商在报价过程中，不得串通。发现供应商存在串通的，谈判小组应将其响应文件作无效处理。

2.14出现下列情形之一的，终止谈判采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3.评审纪律

3.1谈判小组在采购活动过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

3.2评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响谈判过程和结果。

3.3谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

3.4谈判小组成员应当遵守下列工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第七章 合同主要条款

合同范本（参考）

采购合同编号： __________________

履约地点：__________________

签订日期：20___年___月___日

签订地点：__________________

采购人（甲方）：__________________

地址：__________________

供应商(乙方)：__________________

地址：__________________

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXX采购项目的 《谈判文件》 ，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下

- 一、标的信息

- 二、服务要求

- 三、合同定价方式、付款进度和支付方式

- 四、履约保证金

- 五、验收标准和方法

- 六、甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分XXX。

2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

......

- 七、乙方的权利和义务

1.根据本合同的约定向甲方收取相关服务费用。

2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

3.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

......

- 八、违约责任

1.若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付货物费用，每逾期一天，按应支付金额的X‰作为违约金支付给乙方，直至实际支付之日

2.因甲方原因导致变更、中止或者终止采购合同的，应对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

......

- 九、不可抗事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同

......

- 十、解决合同纠纷的方式

- 十一、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

2.采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式3份，自双方签章之日起生效。甲方持有1份，乙方持有1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

甲方：   （盖单位公章）   		    乙方：   （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）：              法定代表人（授权代表）：

地    址：                            地    址：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日