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第一章  谈判邀请
一、采购项目

1.项目编号：LYC-2026-009
2.项目名称：邻水县人民医院口腔科拔髓针等一批医用耗材配送服务
3.采购人：邻水县人民医院

二、采购预算和最高限价

详见询价通知书第四章
三、采购项目简介：详见谈判文件第四章。特别说明第四章全部为实质性要求，各位投标人必须在技术应答表或商务应答表里面逐条详细应答，否则视为无效投标。

四、供应商邀请方式

本次谈判邀请在邻水县人民医院网（https://www.lsxrmyy.cn/）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.特殊资格条件：投标人须符合《中华人民共和国医疗器械监督管理条例》要求并提供医疗器械生产或经营企业许可证，投标产品须符合《中华人民共和国医疗器械注册管理办法》，并提供中华人民共和国医疗器械注册证或注册登记表。

8.开标时需携带样品（①带“▲”项目需提供样品，且样品必须齐全，否则视为无效投标；②每个样品要标注和询价文件清单相对应的序号；③样品有外包装，且规格型号清晰可见）
六、谈判文件获取方式、报名时间、报名地点：
凡有意参加投标者，请于 2026年 2 月 11 日17时00分（北京时间，下同）前，在邻水县人民医院采购办邮箱487671930@qq.com上传报名资料（所有扫描件需加盖鲜章）报名。报名资料：营业执照、法人授权委托书、身份证复印件。谈判文件在邻水县人民医院网自行下载。
投标资格不能转让。报名的依据，以邻水县人民医院采购办报名情况汇总表为准。未按照本项规定的方式、时限报名，其投标将被拒绝。不同供应商使用同一邮箱或IP地址报名、投标，视为无效。
七、递交投标文件截止时间、开启时间：

递交投标文件截止时间：2026年2月12日15:00 ,2026年 2 月  12  日14：30-15：00提交投标文件。

投标文件开启时间：2026年 2  月  12 日15:00。

八、签到说明：供应商签到时须携带身份证明证件原件（身份证、驾照、社保卡）以供查验，如投标人员与报名人员不一致则投标人员则需提供法定代表人授权书原件一份、被授权代表的身份证复印件加盖公章并查验原件（若是法定代表人签到的则提供法人证明和身份证复印件加盖公章），否则不予签到和接收投标文件。
九、地点：邻水县人民医院采购办。

十、联系方式

采购人：邻水县人民医院

通讯地址：邻水县鼎屏镇人民路北段487号
联 系 人：鲁老师           文老师
联系电话：18384510773      18227983968
邻水县人民医院

2026年1月 29 日
第二章  谈判须知

一、供应商须知附表

	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	确定邀请谈判的供应商数量和方式
	本次谈判邀请的供应商数量：不少于3家。

本次采购采取网上发布公告的方式邀请参加谈判的供应商。

	2
	低于成本价

不正当竞争预防措施

（实质性要求）
	1.在评审过程中，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

2.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章（含电子签章），否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3.供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。

4.供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。

	3
	谈判保证金
	本项目不收取谈判保证金。

	4
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金。

	5
	供应商质疑
	联 系 人：鲁老师

联系电话：18384510773

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件，开标、评标过程，谈判结果的范围。

	6
	响应有效期（实质性要求）
	提交响应文件的截止之日起不少于90天。

	7
	采购结果公告
	采购结果将在邻水县人民医院网予以公告。

	8
	响应文件真实性
	供应商对其响应文件负责。如发现虚假应标、串标、围标等违反采购公开、公平、公正和诚实信用原则的行为，将列入供应商黑名单，两年内不得参与医院院内的采购活动。


二、总  则

1.适用范围
1.1 本谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的货物或者服务采购。

1.2 本谈判文件的解释权归采购人所有。

2.采购主体

2.1本次谈判的采购人是邻水县人民医院。

3. 合格供应商（实质性要求）

    合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了谈判文件，属于实质性参加采购活动的供应商。
4. 谈判费用（实质性要求）

无论谈判过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加谈判活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.3提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一供货协议项下的采购项目，以其中通过资格性和其他实质性审查且报价最低的供应商参加询价，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式确定一个供应商参与询价，其他响应无效。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本项目核心产品：2、拔髓针  。
5.4利害关系授权代表处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。

5.5回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
6.联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

7.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交谈判响应文件截止之日起60天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

8.知识产权（实质性要求）

8.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8.2 除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

8.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

三、谈判文件

9．谈判文件的构成（实质性要求）

9.1 谈判文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是谈判的重要依据。谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

9.2 供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。

10. 谈判文件的澄清和修改

10.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对谈判文件进行澄清或者修改。

10.2 采购人对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，在邻水县人民医院官网上发布更正公告，所有获取谈判文件的潜在投标人自行登录邻水县人民医院官网（网上发布更正公告视为书面形式通知），采购人不再以其他形式另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人发布公告通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

10.3供应商认为采购人需要对谈判文件进行澄清或者修改的，可以在谈判截止时间前1日内以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

11. 答疑会和现场考察

11.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在谈判文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取谈判文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

11.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以网上公告的形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

11.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。
12.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照谈判文件的规定和要求分包编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或谈判过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件、报价表，资格性响应文件和其他响应文件合并装订成册，资格性响应文件和其他响应文件中不得制作报价表，否则作为无效投标。

13.响应文件的语言（实质性要求）

13.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

13.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

14．计量单位（实质性要求）

除谈判文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

15. 报价货币（实质性要求）

本次谈判项目的报价货币为人民币，报价以谈判文件约定为准。

16.响应文件格式

16.1 供应商应执行谈判文件第六章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的谈判文件由供应商自行编写。

17.响应文件的编制和签署

17.1响应文件（资格性响应文件和其他响应文件）正本1份副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件和其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、“正本”或“副本”、投标日期字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

17.2 报价表1份。

17.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

17.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

17.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

17.6响应文件应根据谈判文件的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

17.7响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

18.响应文件的密封和标注

报价表和响应文件分开。

19.响应文件的递交

现场递交。

20.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“18.响应文件的密封和标注”规定处理）

20.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购办，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

20.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其谈判保证金将按相关规定被没收。

20.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

20.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
五、谈判及评审过程

21.谈判小组的组建及评审工作按照有关法律制度和本文件第七章的规定进行。

六、成交事项

22.确定成交供应商

22.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

22.2 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

22.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，以此类推。无法确定成交供应商的，应重新组织采购。

23.行贿犯罪档案查询

23.1投标供应商投标时，对单位及现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录进行书面承诺。

23.2成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订采购合同的，将认定成交无效；成交后签订采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销采购合同；成交后签订采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。
七、合同事项

24.签订合同

24.1 成交供应商在成交通知书发出后，应在规定时间内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

24.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

24.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

24.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，若排名第二的供应商报价高于排名第一的供应商，未挂网的耗材则以排名第一的供应商报价作为最终成交价，已挂网的耗材不能高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网最低价；若排名第二的供应商报价低于排名第一的供应商，则该供应商报价为最终成交价，以此类推。递补的候选人若不接受此价格作为合同价无法确定供应商的，应重新组织采购。
24.5 谈判文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

25.合同分包（实质性要求）

本项目不允许合同分包履约。

26.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

27.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。 

28.履约保证金（实质性要求）

28.1 成交供应商应在合同签订之前向采购人交纳采购文件规定数额的履约保证金或银行保函。

28.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

29.合同公告

30.完成时间

30.1按谈判文件规定
31.履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

32.验收

32.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

32.2 验收结果合格的，中标供应商凭相关资料办退履约保证金；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报邻水县财政局按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

33.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。
八、谈判纪律要求

34.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目谈判不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在谈判过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照谈判文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

询问、质疑和投诉

35.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

十、其  他

   36.本谈判文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本谈判文件不再做调整。

37.（实质性要求）在本次递交响应文件之前一周年内，供应商本次谈判中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于15%。
38.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

第三章  供应商资格条件要求与应提供的相关证明材料

1、投标人若为企业法人：提供统一社会信用代码营业执照或“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；若为事业法人：提供统一社会信用代码法人登记证书或“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件。

2、投标人基本情况表（格式详见第五章）。

3、法定代表人参加投标时提供法定代表人身份证明和身份证复印件（格式见第五章）；非法定代表人参加投标时提供法定代表人授权书和“法定代表人与被授权代表”身份证复印件（格式见第五章）。参与投标的人员身份证原件须随身携带备查。
4、承诺函（格式详见第五章）。
5.项目特殊资格要求：提供医疗器械生产或经营企业许可证明 (三类医疗器械提供《医疗器械经营许可证》,二类医疗器械提供《第二类医疗器械经营备案凭证》)复印件。经营或生产范围与投标产品类别一致。 

注：以上证明材料复印件必须加盖供应商公章（鲜章），证明材料不齐或未按规定加盖鲜章为无效响应。
注：1、以上要求投标人提供的资格证明资料必须加盖投标人鲜章。

以上证明材料未按要求提供的、缺少的、无效的均作无效投标处理。

3、除投标人自愿以外，除本章外不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权拒绝提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

第四章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求
一、项目概述：

临床开展工作需要。

二、项目清单

	品目序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	最高限价（单价）
	备注

	1
	玻璃离子修复材料
	粉10g
	盒
	120.00 （挂网最低价）
	▲

	2
	齿科填充用复合树脂
	A2（各型）
	支
	175.00（挂网最低价） 
	

	3
	齿科用根管充填材料
	2g装（森田比塔派克斯根管）
	盒
	215.00 （挂网最低价）
	

	4
	根管充填材料
	pasteA:3ML pasteB:3ML
	盒
	204.25（挂网最低价） 
	

	5
	根管充填及修复材料
	IRBPP4610 U5
	支
	1054.28（挂网最低价） 
	

	6
	根管充填及修复材料
	IRSP 08K1-1
	支
	1054.28（挂网最低价） 
	

	7
	光固化复合树脂
	4g  A2、A3
	支
	166.25（挂网最低价） 
	▲

	8
	光固化复合树脂
	A2(4.6g 2ml)
	支
	199.50（挂网最低价） 
	

	9
	流体树脂
	1.3g/支 A2（各型）
	支
	133.00（挂网最低价） 
	

	10
	美佳印弹性体印模材料
	0型：250ml*2 3型号50ml*1
	套
	341.00 （挂网最低价）
	

	11
	美学树脂水门汀试戴糊剂
	白色white  1*1.5ml（各型）
	支
	252.00（挂网最低价） 
	

	12
	镍钛合金牙弓丝
	0.012上颚、下颚（各型）
	根
	3.20（挂网最低价） 
	

	13
	镍钛合金牙弓丝
	16*22上颚、下颚（各型）
	根
	6.00 （挂网最低价）
	

	14
	氢氧化钙根管消毒材料
	2g
	盒
	60.00 （挂网最低价）
	

	15
	舌侧扣
	网底舌侧扣
	袋
	30.00 （挂网最低价）
	

	16
	牙釉质粘合树脂
	化学固化型（非调拌型）
	盒
	98.00（挂网最低价） 
	

	17
	一次性使用口腔器械盒
	200*1 8件套
	个
	2.00（挂网最低价） 
	

	18
	一次性使用口腔器械盒
	KQH-IV
	个
	3.95（挂网最低价） 
	▲

	19
	一次性使用口腔器械盒
	KQH-V
	个
	3.90（挂网最低价） 
	

	20
	正畸用托槽和颊面管
	740-1503
	付
	2711.00（挂网最低价） 
	▲

	21
	止血海绵（口腔科）
	60mm*20mm
	包
	3.80（挂网最低价） 
	

	22
	止血海绵（口腔科）
	PKS-A
	包
	3.50（挂网最低价） 
	

	23
	3M粘接剂（第八代）
	5ML
	袋
	420（挂网最低价）
	▲

	24
	松风流体树脂
	F00 F01 F03
	支
	175（挂网最低价）
	

	25
	72孔消毒盒
	72孔
	个
	82
	

	26
	拔髓针
	21mm  1#（各型）
	颗
	3.7
	

	27
	保护膜（蓝膜）
	薄款≥1200片
	卷
	38
	

	28
	玻璃离子水门汀(粉）
	20g
	瓶
	11
	

	29
	玻璃离子水门汀(液）
	15ml
	瓶
	11
	

	30
	玻璃离子体冠桥粘固剂
	粉35g 液15ml
	盒
	387
	

	31
	玻璃纤维桩
	1#（各型）
	盒
	228
	▲

	32
	不锈钢正畸丝(I型方丝）
	上颚、下颚0.018*0.025（各型）
	盒
	31
	▲

	33
	超声洁牙机配件-工作尖
	PD3（各型）
	个
	29
	

	34
	成人拔牙钳
	1#（各型）
	把
	258
	▲

	35
	成形片
	大号（各型）
	包
	17.5
	

	36
	成形片套装
	L398
	盒
	208
	

	37
	唇颊牵开器
	GRM2
	把
	239
	

	38
	次氯酸钠消毒溶液1%
	250ml
	瓶
	19
	

	39
	登泰克磷酸酸蚀剂（37%）
	5ml
	支
	16.5
	

	40
	碘仿
	20ml
	瓶
	30
	

	41
	碘仿纱布
	6*20
	片
	4
	▲

	42
	翡翠齿科藻酸盐印模材料
	908克
	桶
	60
	▲

	43
	复合树脂桩核材料
	A3 9g
	支
	258
	

	44
	甘水湖牌抑菌剂
	液剂 分剂
	盒
	34
	

	45
	高分子护理牙线棒
	KM078
	盒
	7.3
	

	46
	高露洁-多乐氟氟化钠护齿剂
	10ml
	瓶
	350
	

	47
	格鲁玛通用型粘结剂
	3ml
	瓶
	41.5
	

	48
	根管锉
	(侧压针）L25mm 10#/15#/20#/25#/30#/35#/40#（各型）
	支
	4.3
	

	49
	根管扩大针（输送头）
	21mm 黄色、25mm绿色
	支
	14.5
	

	50
	刮治器
	CL85
	把
	298
	

	51
	光固化复合树脂 (可乐丽菲露AP-X)
	4g  A2、A3
	支
	67.9
	

	52
	光固化复合树脂 (可乐丽菲露AP-X)
	A2(4.6g 2ml)、A3(4.6g 2ml)
	支
	193
	

	53
	光固化复合树脂 可乐丽菲露SE BOND
	4g  A2
	支
	161
	

	54
	光固化复合树脂 可乐丽菲露SE BOND
	4g A3
	支
	161
	

	55
	光固化护髓垫底材料
	1g
	支
	387
	▲

	56
	光固化氢氧化钙间接盖髓剂
	1307
	盒
	359
	▲

	57
	硅烷预处理剂
	5g
	支
	258
	▲

	58
	基托蜡(红蜡片）
	常用（240g)、夏用（厚度1.5mm 2类）
	片
	0.7
	

	59
	甲醛甲酚溶液
	20ml
	瓶
	19.4
	

	60
	搅拌杯
	PCUPM
	把
	73.7
	

	61
	洁治器
	IMOLINIR06
	把
	403
	▲

	62
	金刚砂车针
	BC-42（各型）
	颗
	8.7
	

	63
	聚羧酸锌水门汀(粉液对装)
	粉30g 液15ml
	盒
	81
	

	64
	口镜
	MH7
	把
	354
	▲

	65
	口腔开口器
	大号
	个
	5.1
	

	66
	口腔抑菌膏（牙周软膏）
	0.5g
	盒
	36
	

	67
	口腔抑菌液
	20ml((碘酚）
	瓶
	35
	

	68
	口腔抑菌液
	20ml((碘甘油）
	瓶
	8
	

	69
	磷酸锌水门汀
	15ml
	瓶
	8.7
	

	70
	磷酸锌水门汀
	30g
	瓶
	8.7
	

	71
	颅颌面接骨板系统(正畸支抗钉）
	1.6*8ml
	支
	202
	▲

	72
	木榴油口腔抑菌液
	20ml
	瓶
	29.8
	

	73
	木质间隙楔
	IV型
	盒
	116
	

	74
	排龈线
	0#（各型）
	瓶
	82
	

	75
	抛光杯
	P-C505
	个
	1.8
	

	76
	氢氟酸凝胶
	5ml
	瓶
	258
	

	77
	氢氧化钙糊剂
	1.2ml
	支
	101
	

	78
	三用喷枪头
	250支/包
	支
	0.2
	

	79
	树脂型水门汀
	10g
	支
	271
	▲

	80
	双固化树脂粘接剂
	1.5ml、催化剂高粘度1.5ml、基础剂1.5ml、水溶性丙三醇糊剂2.5g
	支
	258
	

	81
	思润根管润滑剂
	5ml/支 5针头
	支
	69.8
	▲

	82
	酸蚀剂
	2g/支
	支
	258
	

	83
	通用粘接剂系统（8代）
	5ml
	瓶
	388
	

	84
	脱敏剂
	5ml
	瓶
	237
	

	85
	窝沟封闭剂
	1.5ml/支
	支
	48.5
	

	86
	无砷失活剂抑菌材料
	1g/支
	支
	54.3
	

	87
	吸潮纸尖
	15#  ≥160支/盒（各型）
	支
	0.06
	

	88
	吸唾头
	ASPB2
	把
	903
	▲

	89
	橡皮膏
	26*500mm
	桶
	33.1
	

	90
	橡皮障工具套装
	橡皮障恒牙套装
	套
	1212
	

	91
	牙根管塞尖
	02004（各型）
	盒
	47.9
	

	92
	牙根尖挺
	1#(小八角柄）
	把
	31.4
	

	93
	牙骨凿
	GF36
	把
	344
	▲

	94
	牙骨凿
	增隙器
	把
	41.7
	

	95
	牙胶尖
	15# ≥100支/盒（各型）
	盒
	0.1
	

	96
	牙科基托蜡
	小热塑片
	个
	5.4
	

	97
	牙科石膏
	1.5kg
	袋
	44.2
	

	98
	牙科石膏(白石膏）
	1KG
	袋
	23
	

	99
	牙科树脂充填器套装
	III型
	套
	1358
	▲

	100
	牙科树脂充填器套装
	I型
	套
	646
	

	101
	牙科树脂粘合剂（可乐丽非露AP-X）
	粘合用处理剂1.5ml(1.25ml)
	套
	194
	

	102
	牙科印模材料混合筒
	MT200(50个/包)
	个
	2
	

	103
	牙科印模材料混合筒
	MT285(100个/包）（各型）
	个
	2
	

	104
	牙科用研磨材料
	抛光套装
	盒
	116
	

	105
	牙科用研磨材料-万用打磨轮（矽粒子）
	MIDI（25个，轴柄1个
	盒
	122
	

	106
	牙科粘合剂
	3.5ml/瓶
	瓶
	193
	▲

	107
	牙探针
	100支/包
	支
	0.43
	

	108
	牙线签
	KM078
	盒
	6.7
	

	109
	牙用锉
	(H）21mm  008#（各型）
	颗
	5.3
	

	110
	牙用锉
	(H锉）21mm  008#（各型）
	支
	5.6
	

	111
	牙用锉
	（k锉）21mm 008#（各型）
	支
	5.6
	

	112
	牙用锉
	(K形扩大针）21mm008#（各型）
	颗
	5.3
	

	113
	牙用分离器
	PPBUSER6
	把
	304
	▲

	114
	牙用分离器（牙骨膜）
	1#
	把
	33.4
	

	115
	牙用手术刀
	10-130-05E
	把
	326
	▲

	116
	牙正畸结扎丝
	0.2
	卷
	9.7
	

	117
	牙正畸结扎丝
	0.25
	卷
	9.2
	

	118
	牙正畸牵引钩
	通用型10*1
	袋
	23.2
	

	119
	研磨材料（金刚砂条）
	314L、双面
	袋
	165
	

	120
	研磨材料（金刚砂条）
	F304L、单面
	袋
	147
	

	121
	氧化锌丁香酚水门汀
	粉10*2 液6ml
	盒
	15
	

	122
	氧化锌丁香酚水门汀
	粉10*2 液7.5ml*1
	盒
	16
	

	123
	咬合纸
	110*20mm红色（各型）
	盒
	7.3
	

	124
	一次性口镜
	100支/1包 （20包/箱）
	支
	0.4
	

	125
	一次性使用口腔输水管
	20*1
	盒
	8.2
	

	126
	一次性使用口腔涂药棒
	各型
	支
	0.13
	

	127
	一次性吸唾管
	100支/1袋
	支
	0.2
	

	128
	医用隔离面罩
	MZ-01
	片
	22
	

	129
	硬质合金牙科车针
	(拔牙专用)FG SL702LL（各型）
	支
	17.4
	

	130
	游离牵引钩
	通用型10*1
	袋
	22
	

	131
	预成冠
	KIDSSET（1）
	套
	291
	▲

	132
	暂时填充材料
	15g
	盒
	43.3
	

	133
	造牙粉
	100g  1#
	瓶
	15.6
	

	134
	造牙粉
	100g  3#
	瓶
	15.6
	

	135
	粘固粉充填器
	2#
	把
	12.6
	

	136
	樟脑酚抑菌剂
	20ml
	瓶
	8.7
	

	137
	正畸弹性体（结扎圈）
	80条/袋
	盒
	87.5
	

	138
	正畸弹性体（正畸弹性牵引圈）
	1/4(6.35ml)（各型）
	袋
	4.6
	

	139
	正畸弹性体(正畸弹性橡皮链）
	各型
	卷
	59.8
	

	140
	正畸弹性体附件
	2号.3号(长距）-白色
	盒
	130
	

	141
	正畸弹性体附件
	TT-5CBULK透明
	包
	252
	▲

	142
	正畸颊面管
	6牙位 62BK-20J-16-20（各型）
	袋
	5.5
	

	143
	正畸钳
	BLF01-112
	把
	335
	

	144
	正畸钳（弓丝切断钳）
	BLF01-103
	把
	335
	▲

	145
	正畸丝（澳丝）
	0.016
	桶
	291
	

	146
	正畸丝（弹性不锈钢方丝）
	019*025
	筒
	82
	

	147
	正畸托槽
	8216-20B不带钩、不带钩
	颗
	11.6
	▲

	148
	豆瓣成形片
	套装
	盒
	162
	▲

	149
	前牙透明成形片
	各个型号
	盒
	315
	

	150
	橡皮障布
	5*5/6*6
	盒
	121
	

	151
	前牙+后牙预成冠
	各个型号
	颗
	17.4
	

	152
	3M氟保护漆
	0.5ml
	包
	31
	

	153
	格鲁玛脱敏剂
	5ml
	瓶
	162
	

	154
	机扩针
	各型
	颗
	77.6
	▲

	155
	牙周探针
	KPC 11.5B-3.5
	把
	65.9
	

	156
	牙周刮治器
	E1
	把
	44.6
	


三、项目要求

（一）技术要求

	品目序号
	货物名称
	技术要求
	备注

	1
	玻璃离子修复材料
	本岔由铝-钠-钙-氟-磷-硅玻璃、聚丙烯酸、酒石酸氧化铁色素组成。用于 1.V类龋齿和窝洞的修复。2.III类窝洞的修任、3.乳牙的I和II类窝洞的修复。4.暂时和半永久复。5、裂缝充填(小型1类洞)
	

	2
	齿科填充用复合树脂
	该产品由玻璃粉末、双酚A-甲基丙烯酸缩水甘油酯、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、表面处理材(钛酸酯耦合材)、微粒子硅酸、硅石(Si02) 氧化铝组成。
	

	3
	齿科用根管充填材料
	本产品属于糊剂型齿科用根管填充材料。化学成分组成:氢氧化钙，羧甲基纤维素钠盐，碘仿，聚甲基硅氧烷和橄榄油。本产品用于口腔科拔髓或感染根管治疗后的根管填充。该产品用于口腔内窝洞、缺损的修复(不适用于根管内)或者用于人工牙冠的修补。
	

	4
	根管充填材料
	本产品由两种糊剂组成。糊剂A中含有双酚A环氧树脂，双酚F环氧树脂，钨酸钙，氧化锆，硅，氧化铁颜料;糊剂B中含有二苯基二胺，氨基金刚烷，三环癸烷二胺，钨酸钙，氧化锆，硅心硅油。与牙胶尖配合使用，密封恒牙列根管。
	

	5
	根管充填及修复材料
	用于根管永久性充填修复和手术治疗，具体适用范围:根尖外科倒充填、根管侧穿的修补、根吸收的修补、根尖诱导形成术和盖髓术。
	

	6
	根管充填及修复材料
	用于根管的密封和永久充填。
	

	7
	光固化复合树脂
	主要由硅化的氧化锆二氧化硅，双甲基丙烯二酸三乙二醇酯组成:光固化复合树脂(P60型)和光固化复合树脂（Z250型)）主要由硅烷化的氧化锆/二氧化硅，聚氧乙烯
	

	8
	光固化复合树脂
	本品主要由硅烷化陶瓷、硅烷化氧化锆氧化硅、二甲基丙酸酯、双酚A二缩水甘油醚二甲基丙烯酸酯、乙氧化双酚A二甲基丙烯酸聚双酯组成。本品用于前后牙的直接或间接的修复，包括:直接前牙和后牙修复(包括咬合面)，桩核成形术，夹板固定方法，问接修复包括嵌体、高嵌体和贴面。
	

	9
	流体树脂
	本产品适用于I,III,V类洞的充填或作为复合树脂充填材料的衬底材料。
	

	10
	美佳印弹性体印模材料
	产品为加聚型硅橡胶印模材料，是由乙烯基聚硅氧烷、填料、色素、交联剂、铂催化剂混合组成。适用于口腔科临床印取口腔模型。
	

	11
	美学树脂水门汀试戴糊剂
	该产品由丙三醇、氧化铝、二氧化硅、着色剂组成。该产品用于模拟永久性树脂水门汀的颜色;辅助查最终修复体的密合度:试戴讨程中可以防止技工室处理过的酸蚀面的粗糙度被破坏。
	

	12
	镍钛合金牙弓丝
	 产品为丝状固体，采用镍钛合金制成，产品用于矫正牙齿畸形、与托槽、带环、颊面管组合使用,
	

	13
	镍钛合金牙弓丝
	 产品为丝状固体，采用镍钛合金制成，产品用于矫正牙齿畸形、与托槽、带环、颊面管组合使用,
	

	14
	氢氧化钙根管消毒材料
	本产品适用于根管预备过程中根管的消毒。
	

	15
	舌侧扣
	该产品采用06Cr18Ni11Ti或06Cr19Ni10不锈钢，产品由舌侧扣体(环、钩)和底片组成。舌侧扣体(环、钩)表面粗糙度≤0.8μm,舌侧扣高度H:1.0mm~2.5mm。适用于口腔科牙列正畸时矫治牙齿扭转、舌侧倾斜。
	

	16
	牙釉质粘合树脂
	化学固化型(非调拌型)、光固化型(普通型)和光固化型(温变型)由液剂、糊剂和酸蚀剂组成;光固化型(蓝胶I型)和光固化型(蓝胶Ⅱ型)由糊剂和酸蚀剂组成。
	

	17
	一次性使用口腔器械盒
	通常由托盘、口镜、牙探针、牙用镊、医用检查垫、脱脂棉球、检查手套、吸唾管、水枪头组成，非无菌提供，一次性使用。供口腔临床检查、治疗时使用。
	

	18
	一次性使用口腔器械盒
	通常由托盘、口镜、牙探针、牙用镊、医用检查垫、脱脂棉球、检查手套、吸唾管、水枪头组成，非无菌提供，一次性使用。供口腔临床检查、治疗时使用。
	

	19
	一次性使用口腔器械盒
	通常由托盘、口镜、牙探针、牙用镊、医用检查垫、脱脂棉球、检查手套、吸唾管、水枪头组成，非无菌提供，一次性使用。供口腔临床检查、治疗时使用。
	

	20
	正畸用托槽和颊面管
	正畸金属托槽在口腔正畸治疗时用于矫治牙齿畸形。
	

	21
	止血海绵（口腔科）
	白色或类白色海绵。适用于人体体表创伤的止血及护创。
	

	22
	止血海绵（口腔科）
	白色或类白色海绵。适用于人体体表创伤的止血及护创。
	

	23
	3M粘接剂（第八代）
	是一种单组分单瓶装的光固化粘接剂,并有单剂量L-Pop通用粘接剂激活剂,双固化粘接剂激活剂可以激活 Single bond Universa的双固化机制,两者混合后适用于自固化或双固化的复合树脂类充填材料粘接。
	

	24
	松风流体树脂
	用于口腔内窝洞，缺损的修复（不适用于根管内）或者用于人工牙冠的修补。
	

	25
	72孔消毒盒
	放置消毒扩大针、锉，G钻、P钻，大锥度锉，慢长车针，慢短车针，高速车针，牙胶尖。
	

	26
	拔髓针
	倒刺形状的工作端，主要用于去除牙髓组织。
	

	27
	保护膜（蓝膜）
	保护设备，仪器在使用中不受污染。
	

	28
	玻璃离子水门汀(粉）
	粉液对装,单粉包装,单液包装，氧化硅,氟化钙,氟硅酸钠,氧化铝,磷酸铝(粉体)聚丙烯酸,酒石酸,去离子水(液体)。主要适用于窝洞的垫底或衬层。
	

	29
	玻璃离子水门汀(液）
	粉液对装,单粉包装,单液包装，氧化硅,氟化钙,氟硅酸钠,氧化铝,磷酸铝(粉体)聚丙烯酸,酒石酸,去离子水(液体)。主要适用于窝洞的垫底或衬层。
	

	30
	玻璃离子体冠桥粘固剂
	玻璃离子体冠桥粘固剂属玻璃离了水门汀类粘结剂，其组成为粉末A组份:钙铝氟-硅酸盐,聚内烯酸，酒石酸:液体B组分:水，洒石酸。冠、桥、嵌体、桩、钉及正畸带环的 用于牙本质、 牙釉质及金属的粘接)。
	

	31
	玻璃纤维桩
	本产品是以玻璃纤维为增强体，环氧树脂为基体制备的单向复合材料。玻璃纤维桩的挠曲强度不小于700MPa，弹性模量应为18000MPa-52000MPa,产品有X射线阻射性能。用于牙体缺损或残根残冠的修复重建。
	

	32
	不锈钢正畸丝(I型方丝）
	产品由06Cr19Ni10不锈钢材料制成.适用范围 适用于牙齿的正畸矫正治疗。
	

	33
	超声洁牙机配件-工作尖
	配合洁牙机使用，用于牙齿表面，根管等部位的清洁，修形。
	

	34
	成人拔牙钳
	拔牙钳除 6 号应以 GB/T 1220 中规定的 30Cr13材料制成外，其余应以 20Cr13Mo 或 GB/T 1220中规定的 20Cr13 材料制成。由钳喙、关节和钳柄组成，一般分为穿鳃式或迭鳃式，由不锈钢材料制成。可重复使用。用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除等操作。
	

	35
	成形片
	成形片以 12Cr18Ni9 材料制成。产品作齿科补牙时作为暂时的围墙，防止充填材料溢出和变形。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。
	

	36
	成形片套装
	成形片以 12Cr18Ni9 材料制成。产品作齿科补牙时作为暂时的围墙，防止充填材料溢出和变形。口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。
	

	37
	唇颊牵开器
	由柄部和头端组成，头端为弯曲、勾状或成角度的叶片。可重复使用。用于口腔治疗操作中移开软组织，暴露视野。
	

	38
	次氯酸钠消毒溶液1%
	酸碱度：pH 值应在 11.5-13.5。有效氯含量：有效氯含量应>1%。
	

	39
	登泰克磷酸酸蚀剂（37%）
	37%磷酸、黄原胶、水、颜料。用于牙齿修复前，对牙釉质和牙本质的酸蚀处理。
	

	40
	碘仿
	对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌及白色念珠菌有抑菌作用。
	

	41
	碘仿纱布
	常用于感染性伤口的换药和引流。
	

	42
	翡翠齿科藻酸盐印模材料
	齿科藻酸盐印模材料是以藻酸盐为凝胶的齿科印模材朝组成，由藻酸盐、藻肮酸钾、石膏粉、硅藻土组成。齿科藻酸盐印模材料适用于制取牙齿和口腔组织印模。
	

	43
	复合树脂桩核材料
	主要由Bis-GMA牙科树脂，钡玻璃二氧化硅，樟脑醌基引发剂组成。具体成分及含量见产品技术要求，适用于桩核的重建和玻璃纤维桩的粘接固定。
	

	44
	甘水湖牌抑菌剂
	对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌及白色念珠菌有抑菌作用。
	

	45
	高分子护理牙线棒
	牙线是一种用于清洁牙齿邻面的工具，主要由尼龙线、丝线或涤沦线制成。
	

	46
	高露洁-多乐氟氟化钠护齿剂
	本品为牙科悬液，主要由氟化钠(5%)氵器、虫漆、白蜡、树脂、乳香、糖精、香精等组成用于复发龋齿的预防、龋齿发展的预防畸牙矫茹器周围脱钙化的预防，窝沟(咬合面)龋齿的预防。
	

	47
	格鲁玛通用型粘结剂
	用于直接充填材料进行窝洞充填。
	

	48
	根管锉
	由锉体、柄、橡胶限位块组成。锉体通常由不锈钢等金属材料制成。可重复使
用。用于根管治疗时，对根管的清洁与塑形。
	

	49
	根管扩大针（输送头）
	用于根管治疗时，对根管的清洁与塑形。
	

	50
	刮治器
	由工作端和柄组成，有单头和双头两种类型。通常由不锈钢材料制成。可重复使用。
	

	51
	光固化复合树脂 (可乐丽菲露AP-X)
	该产品为牙科光固化复合树脂，含表面处理合成钡玻璃粉、表面处理轻质无水硅酸酐，Bis-GMA，甲基丙烯酸酯类物质以及微量颜料。
	

	52
	光固化复合树脂 (可乐丽菲露AP-X)
	该产品为牙科光固化复合树脂，含表面处理合成钡玻璃粉、表面处理轻质无水硅酸酐，Bis-GMA，甲基丙烯酸酯类物质以及微量颜料。
	

	53
	光固化复合树脂 可乐丽菲露SE BOND
	本产品适用于下列病症的牙齿修复、牙冠修复的修补及粘强①)光固化复合树脂的充填修复。②间接修复时用于前处理的窝洞密封。③根而暴露(基本上不含有实质性缺损的病例)的粘接处理。④用光固化复合树脂进行牙冠修复体(金属、陶瓷)的粘接修复。⑤基牙(牙釉质、牙本质、金属、复合树脂)与陶瓷修复体的粘接处理。(注:瓷处理剂仅适用于④和⑤)。
	

	54
	光固化复合树脂 可乐丽菲露SE BOND
	本产品适用于下列病症的牙齿修复、牙冠修复的修补及粘强①)光固化复合树脂的充填修复。②间接修复时用于前处理的窝洞密封。③根而暴露(基本上不含有实质性缺损的病例)的粘接处理。④用光固化复合树脂进行牙冠修复体(金属、陶瓷)的粘接修复。⑤基牙(牙釉质、牙本质、金属、复合树脂)与陶瓷修复体的粘接处理。(注:瓷处理剂仅适用于④和⑤)。
	

	55
	光固化护髓垫底材料
	由Portland III型水门汀(硅酸盐水门汀)聚乙二醇二甲基丙烯酸酯，双酚A二缩水甘油醚丙烯酸甲酯和锆酸钡组成。该产品可用于间接盖髓，作为垫底剂或保护基底使用。
	

	56
	光固化氢氧化钙间接盖髓剂
	玻璃离于体冠桥粘固剂属玻璃离了水门汀类粘结剂。其组成为粉末A组份：钙铝--硅酸盐聚内烯酸，酒有酸:液体B组份:水，酒石酸。
	

	57
	硅烷预处理剂
	通常由硅烷丙烯酸甲酯、磷酸丙烯酸甲酯、硫化丙烯酸甲酯和乙醇组成，这些成分在产品中起到了关键的作用。适应症方面，硅烷预处理剂主要用于在粘结剂和玻璃陶瓷、氧化陶瓷、金属、树脂、加强型纤维桩等修复体之间形成持久牢固的化学粘结。
	

	58
	基托蜡(红蜡片）
	用来制作口腔软硬组织阳模或修复体的模型。
	

	59
	甲醛甲酚溶液
	主要有效成分：乙醇(Eihanol)、甲硕(Cresel)15%-31%。本品对金黄色葡萄球南、大肠杆菌有抑菌作用。使用范围：用于口腔抑菌。
	

	60
	搅拌杯
	由耐腐蚀，耐酸的不锈钢制成，用于存放药膏或药物。
	

	61
	洁治器
	由工作端和柄组成，双头型，通常由不锈钢材料制成。可重复使用。
	

	62
	金刚砂车针
	产品主要由柄部和工作部分组成。其中柄部由不锈钢材料制成，工作部分镀有金刚砂。配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、修复体的切、削、钻操作。
	

	63
	聚羧酸锌水门汀(粉液对装)
	由氧化锌,氧化镁,氟化钙(粉体)聚丙烯酸,酒石酸,去离子水(液体)。主要适用于窝洞的垫底或衬层。
	

	64
	口镜
	主要由柄、带有连接杆或不带有连接杆的镜子组成。可重复使用。于口腔检查。
	

	65
	口腔开口器
	用于辅助开口的工具。
	

	66
	口腔抑菌膏（牙周软膏）
	主要有效成分及含量：醋酸氯已定(Chlarexidine aoxeale)0.5%。主要原料】麝香草瀚(Thymnl)、羊毛胎(Lmelin)、凡士林(Vaseline)用于口腔抑菌。
	

	67
	口腔抑菌液
	主要有效成分及含量：碘(lexline)0.5%-1.0%、甘油(Clyeerl)。用于口腔抑菌。
	

	68
	口腔抑菌液
	主要有效成分及含量：碘(oxiine)0.5%-1.0%、甘油(Clyeenl)。用于口腔抑菌。
	

	69
	磷酸锌水门汀
	氧化锌,氧化镁(粉体)磷酸,锠,氧化锌(液体)。主要适用于窝洞的垫底或衬层。
	

	70
	磷酸锌水门汀
	氧化锌,氧化镁(粉体)磷酸,锠,氧化锌(液体)。主要适用于窝洞的垫底或衬层。
	

	71
	颅颌面接骨板系统(正畸支抗钉）
	适用于颅颌面的骨折内固定及缺损修复用。
	

	72
	木榴油口腔抑菌液
	主要有效成分及含量：乙醇(Eanal)3%-7%、杂酚油(Creosotes)。用于口腔抑菌。
	

	73
	木质间隙楔
	圆形尖部保护牙龈不受损伤，边缘采取圆滑设计。
	

	74
	排龈线
	该产品由纯棉锁链状细线构成，包装为非无菌包装。该产品为一次性使用产品。该产品用于分离、保护牙龈组织，吸收龈沟液，配合止血剂或分离剂用于牙科修复。
	

	75
	抛光杯
	产品为机动类，由金属柄和工作端组成，金属柄与牙科手机连接，其工作端为子弹状、倒锥状、杯状。非无菌提供。不含研磨抛光材料。
	

	76
	氢氟酸凝胶
	氢氟酸凝胶由氢氟酸、增稠剂、颜料和蒸馏水组成,中和粉由碳酸钠和碳酸钾组成。
	

	77
	氢氧化钙糊剂
	Mlti-Cal由氢氧化钙粉末。羟乙基纤维素蒸馏水和硫酸钡组成。用于根管治疗中的根管临时填充材料。
	

	78
	三用喷枪头
	一次性使用三用枪喷头是一种常见的口腔科器械，用于牙科手术和治疗过程中的口腔喷洗、吸引和注射等操作。
	

	79
	树脂型水门汀
	115024Automix自动混合枪型 212035Smartmix注射器型。主要由双酚A甲基丙烯酸甘油酯，二氧化硅羟，2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮组成。具体成分及含量见产品技术要求。
	

	80
	双固化树脂粘接剂
	双固化树脂粘接剂主要由两部分组成，一部分是含有紫外光固化的单体和交联剂，另一部分是含有化学固化的单体和催化剂。这些成分被混合在一起，形成粘接剂溶液。
	

	81
	思润根管润滑剂
	产品主要组成:乙二胺四乙酸、过氧化脲、三乙醇胺、卡波姆、聚乙二醇、丙二醇、十六醇。主要用于牙科根管预备过程中的润滑，辅助器械扩大根管。
	

	82
	酸蚀剂
	用于牙齿终复前，对牙釉质和牙本质的酸蚀处理。
	

	83
	通用粘接剂系统（8代）
	通用粘接剂可用于光固化复合树脂或复合体充填物充填各类洞型(G.V.Black分类)前的粘接;与RelyXUltimate树脂水门汀配合使用粘固间接修复体;与RelyXVeneer树脂水门汀配合使用粘固贴面;粘接光固化复合树脂核材料或其他核材料;配合通用粘接剂激活剂，用于自固化或双固化的水门汀与核材料或复合树脂类充填材料的粘接;对复合树脂充填物或复合体充填物进行修补;可对复合树脂修复体、烤瓷熔附金属修复体和全瓷修复体进行口内修补，无需添加任何预处理剂;窝沟封闭剂的粘接。
	

	84
	脱敏剂
	主要成分为戊二醛、羟乙基甲基丙烯酸酯、酒精、去离子水。用于牙本质敏感症的直接脱敏治疗、暴露的牙颈部脱敏或牙体治疗的预备过程中牙齿过敏症状的缓解或预防。
	

	85
	窝沟封闭剂
	双甲基丙烯酸酯(稀释剂)、基质双酚A二甲基内烯酸缩水甘油酯(双酚A)、CQ 光敏固化剂、二氧化硅、氟化物。用于牙齿表面的窝沟和裂隙的封闭修复。
	

	86
	无砷失活剂抑菌材料
	对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌及白色念珠菌有抑菌作用。
	

	87
	吸潮纸尖
	本产品为牙科固体根管填充材料，用于根管扬疗中根管充填，封闭。
	

	88
	吸唾头
	本产品为牙科固体根管填充材料，用于根管扬疗中根管充填，封闭。
	

	89
	橡皮膏
	由接触创面的敷垫、背贴和保护层(临用前去除)组成。不含药物。用于真皮浅层及其以上的浅表性小创伤、擦伤等，为浅表创面、皮肤损伤提供愈合环境。
	

	90
	橡皮障工具套装
	弹性薄片状器械，使用前根据需要在中间打孔，在牙科手术时将牙齿和口腔中液体隔离。用于牙科治疗时隔离牙齿。
	

	91
	牙根管塞尖
	本品作为根管辅助充填材料用于根管治疗中封闭根管和髓腔。
	

	92
	牙根尖挺
	用于撬松牙齿，撬除牙根、残根、碎根尖等。
	

	93
	牙骨凿
	由柄部和刃部组成。手术的刃部是锋利刃口,凿的柄部和刃部可承受较大冲击力。非无菌提供。
	

	94
	牙骨凿
	由柄部和刃部组成。手术的刃部是锋利刃口,凿的柄部和刃部可承受较大冲击力。非无菌提供。
	

	95
	牙胶尖
	本产品为牙科固体根管填充材料，用于根管扬疗中根管充填，封闭。
	

	96
	牙科基托蜡
	主要用于口腔修复中制作牙齿冠完整的单冠或者较少单位(3个以内)的临时冠桥。
	

	97
	牙科石膏
	用于牙科修复及矫正中的特殊石膏。它基于石膏的主要成分，通过一系列特殊处理和加工工艺制成。
	

	98
	牙科石膏(白石膏）
	用于牙科修复及矫正中的特殊石膏。它基于石膏的主要成分，通过一系列特殊处理和加工工艺制成。
	

	99
	牙科树脂充填器套装
	牙科树脂充填器的头部通常使用12Cr18Ni9不锈钢或68Cr17不锈钢制作，而其余部分为手柄，这种设计确保了器械的耐用性和安全性，同时适应口腔手术的需求。
	

	100
	牙科树脂充填器套装
	牙科树脂充填器的头部通常使用12Cr18Ni9不锈钢或68Cr17不锈钢制作，而其余部分为手柄。这种设计确保了器械的耐用性和安全性，同时适应口腔手术的需求。
	

	101
	牙科树脂粘合剂（可乐丽非露AP-X）
	用于1、复合树脂的修复,复合体材料间接的粘合修复:2、粘接汞合金修复剂下的牙空洞涂层;3、保护易过敏的牙颈区域的涂层。
	

	102
	牙科印模材料混合筒
	确保材料混合均匀，配合混合尖使用。
	

	103
	牙科印模材料混合筒
	确保材料混合均匀，配合混合尖使用。
	

	104
	牙科用研磨材料
	在口外用于研磨抛光修复体，使其表面平滑均匀。
	

	105
	牙科用研磨材料-万用打磨轮（矽粒子）
	在口外用于研磨抛光修复体，使其表面平滑均匀。
	

	106
	牙科粘合剂
	用于1、复合树脂的修复，复合体材料间接的粘合修复;2、粘接汞合金修复剂下的牙空洞涂层;3、保护易过敏的牙颈区域的涂层。
	

	107
	牙探针
	本产品经独立包装后，环氧乙烷灭菌，使用方便安全。
	

	108
	牙线签
	牙线是一种用于清洁牙齿邻面的工具，主要由尼龙线、丝线或涤沦线制成。
	

	109
	牙用锉
	本品用于根管成形，清理根管系统。
	

	110
	牙用锉
	本品用于根管成形，清理根管系统。
	

	111
	牙用锉
	本品用于根管成形，清理根管系统。
	

	112
	牙用锉
	本品用于根管成形，清理根管系统。
	

	113
	牙用分离器
	牙用分离器头部可采用GB/T1220中规定的30Cr13、40Cr13材料制成，表面要求无镀层钝化处理。供口腔颌面外科手术或口内手术作分离牙骨膜与牙龈组织用。
	

	114
	牙用分离器（牙骨膜）
	牙骨膜分离器是一种用于分离牙骨膜与牙槽骨的器械，常用于口腔科手术中，如拔牙、种植牙等。
	

	115
	牙用手术刀
	由刀片和刀柄组成，工作端为各种形状和尺寸的单刃刀片，通常由不锈钢材料制成。可重复使用。用于牙科手术中进行切割。
	

	116
	牙正畸结扎丝
	产品采用不锈钢材料1Cr18Ni9Ti、06Cr19Ni10加工而成。该产品主要用于口腔科牙列正畸时将矫正弓丝与托槽或其它附件相结扎，以达到固定号丝及牵引牙齿移动的目的。
	

	117
	牙正畸结扎丝
	产品采用不锈钢材料1Cr18Ni9Ti、06Cr19Ni10加工而成。该产品主要用于口腔科牙列正畸时将矫正弓丝与托槽或其它附件相结扎，以达到固定号丝及牵引牙齿移动的目的。
	

	118
	牙正畸牵引钩
	产品采用不锈钢材料1Cr18Ni9Ti、06Cr19Ni10或05Cr17Ni4Cu4Nb加工而成。该产品主要用于口腔科正畸时挂弹力线或橡皮圈进行弹性牵引，
	

	119
	研磨材料（金刚砂条）
	作用主要是用于口腔内的清洁，它主要用于一些口腔内的炎症或者龋齿的治疗。
	

	120
	研磨材料（金刚砂条）
	作用主要是用于口腔内的清洁，它主要用于一些口腔内的炎症或者龋齿的治疗。
	

	121
	氧化锌丁香酚水门汀
	主要适用于窝洞的垫底或衬层
	

	122
	氧化锌丁香酚水门汀
	主要适用于窝洞的垫底或衬层
	

	123
	咬合纸
	义齿制作辅助材料
	

	124
	一次性口镜
	本产品做工精细，手感舒适，产品经独立包装后，环氧乙烷灭菌，使用方便安全
	

	125
	一次性使用口腔输水管
	本产品主要采用医用高分子材料制成，由瓶塞穿刺器保护帽、瓶塞穿刺器、空气过滤器、滴斗、管路、开关、硅胶管、接头。冲洗管组成。适用于人体口腔输水使用
	

	126
	一次性使用口腔涂药棒
	本产品为一次性使用经济型，分为大中小号，毛球头部可根据需要任意角度弯曲并且不回弹，可用于粘取酸蚀剂，黏结剂，止血剂，窝沟封闭剂等医用材料。
	

	127
	一次性吸唾管
	本产品采用医用PVC原料，经特殊工艺植入金属定性丝后与过滤阔头粘接制成。外观透明、表面光滑、定型好、折弯无死角、过水通畅、与机器械连接牢固等优点，产品密封包装，经环氧乙烷灭菌，供口腔科临床一次使用，有效预防交叉感染。
	

	128
	医用隔离面罩
	用于医疗机构中检查治疗时起防护作用，阻隔体液、血液飞涨或泼溅。
	

	129
	硬质合金牙科车针
	车针由工作部分和杆部组成，工作部分采用硬质合金碳化钨制成，杆部用20Cr13不锈钢制成。产品用于口腔科治疗室钻削牙用。
	

	130
	游离牵引钩
	产品采用不锈钢材料1Cr18Ni9Ti、06Cr19Ni10或05Cr17Ni4Cu4Nb加工而成。该产品主要用于口腔科正畸时挂弹力线或橡皮圈进行弹性牵引，
	

	131
	预成冠
	口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。
	

	132
	暂时填充材料
	窝洞及根管治疗过程中暂封.遇水迅速固化、不含丁香油成分、密封性好
	

	133
	造牙粉
	I型(热固型)主要由聚甲基丙烯酸甲酯、二氧化钛、钛黄组成。II型(自凝型)主要由聚甲基丙烯酸甲酯(共聚)、二氧化钛、过氧化苯甲酰、钛黄组成。I型(热固型)为义齿制作材料，II型(自凝型)为义齿临时修理材料。
	

	134
	造牙粉
	I型(热固型)主要由聚甲基丙烯酸甲酯、二氧化钛、钛黄组成。II型(自凝型)主要由聚甲基丙烯酸甲酯(共聚)、二氧化钛、过氧化苯甲酰、钛黄组成。I型(热固型)为义齿制作材料，II型(自凝型)为义齿临时修理材料。
	

	135
	粘固粉充填器
	充填器头部应采用GB/T1220中规定的30Cr13、32Cr13Mo、40Cr13材料制成。供口腔科补牙时充填粘固粉用
	

	136
	樟脑酚抑菌剂
	对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌及白色念珠菌有抑菌作用。
	

	137
	正畸弹性体（结扎圈）
	由热塑性聚氨酯制成。
	

	138
	正畸弹性体（正畸弹性牵引圈）
	正畸弹性牵引圈由天然乳胶管剪切制成;
	

	139
	正畸弹性体(正畸弹性橡皮链）
	由热塑性聚氨酯制成。
	

	140
	正畸弹性体附件
	由热塑性聚氨酯制成。
	

	141
	正畸弹性体附件
	由热塑性聚氨酯制成。
	

	142
	正畸颊面管
	正畸颊面管按临床技术可分为:方丝弓颊面管系列、直丝弓面管系列。正畸颊面管产品结构分为粘结型烦面管和焊接型烦面管两种:枯结型颊面管由颊面管体和粘结用网底二部分组成;辉接型频面管由颊面管体和焊接用底板二部分组成。
	

	143
	正畸钳
	由钳喙、关节和钳柄组成，钳嘴可根据用途制成不同形状。采用不锈钢材料制成，，非无菌提供，可重复使用。用于正畸治疗中夹持、弯制、剪切和去除等操作。
	

	144
	正畸钳（弓丝切断钳）
	由钳喙、关节和钳柄组成，钳嘴可根据用途制成不同形状。采用不锈钢材料制成，，非无菌提供，可重复使用。用于正畸治疗中夹持、弯制、剪切和去除等操作。
	

	145
	正畸丝（澳丝）
	 用于口腔科病人的牙齿矫正。
	

	146
	正畸丝（弹性不锈钢方丝）
	产品为丝状固体，采用镍钛合金制成。产品用于矫正牙齿畸形，与托槽、带环、颊面管组合使用
	

	147
	正畸托槽
	方丝弓托槽系列、直丝弓托槽系列，正畸托槽由托槽体和粘结用网底二部分组成，托体由沟、结扎翼二部分组成;自锁结构的正畸托槽还包括了活动盖片.
	

	148
	豆瓣成形片
	弧形的内凹设计，可恢复牙齿正常邻接关系。
	

	149
	前牙透明成形片
	用于前牙的轮廓，具有解剖学形状，可以理想地再现要修复的牙齿的轮廓。
	

	150
	橡皮障布
	由乳胶制成，尺寸有5英寸与6英寸，颜色多种，颜色越深，橡皮障和牙齿之间的对比度越好。
	

	151
	前牙+后牙预成冠
	口腔治疗时的起隔离作用或者辅助修复体成形作用。
	

	152
	3M氟保护漆
	主要用于预防龋齿、保护牙釉质。其防龋机理主要是通过释放氟离子，抑制牙菌斑中致龋菌的生长，促进牙釉质的再矿化，增强牙釉质对酸的抵抗力
	

	153
	格鲁玛脱敏剂
	格鲁玛脱敏剂为无色透明液体，每1000mg格鲁玛脱敏剂含:361mg2-羟乙基甲丙烯酸酯、51mg戊二醛、纯水。1.用于消除暴露的牙颈部过敏症状2.用于减轻或预防因牙体预备而引起的牙齿过敏症状
	

	154
	机扩针
	适用于牙科治疗中进行切削和平滑。
	

	155
	牙周探针
	用于探测牙周袋的位置和深浅用。
	

	156
	牙周刮治器
	用于顽固的结石去除，粗大缩放和初始清创。
	


特别说明：

1、本次采购配送的产品（耗材）名称是根据采购人单位初步调研了解而设定，不同厂家生产的同效用产品名称有与本项目招标文件中产品名称可能有区别，如果仅因产品名称不全部相同，但其产品效用、性能、功效与招标文件要求的一致也予以认可（投标人在投标文件中须提供相关证明资料：如注册证、厂家白皮书等）；配送的产品能满足采购人本项目需求的可不限产地。

2、因本次配送涉及品种较多，采购清单如涉及品牌或型号的 ，仅表示不可低于该品牌或型号（参考）的功能作用且均可替代，投标人可提供质量、性能相等或优于参考品牌或型号的产品。

3、投标时可不提供注册证等产品材料，但签订合同时必须提供完整产品资料。
（二）配送及服务要求：
1.成交供应商提供的货物应是全新、标识清楚、符合产品质量标准要求的合格产品：具有生产厂家提供的产品合格证、每批次检验报告。杜绝“证照不全、假冒、伪劣、过期、失效、淘汰或不合格的产品”进入医院，否则，成交供应商承担由此造成的一切损失。 

2.成交供应商提供的耗材送达采购人后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检查。由此发生的证照、标识或产品质量问题的罚没事项责任均由成交供应商承担，或成交供应商直接到有关部门协商解决。 

3.成交供应商提供的产品包装，必须符合国家有关规定；因包装内缺少或因包装破损者，成交供应商应负责补充或调换。

4.医用耗材的运达所产生的费用由成交供应商负责，且运输途中的破损、遗失等风险，由成交供应商负责承担。
5.在实际使用过程中如因产品自身质量原因出现异常情况，成交供应商能在收到院方口头或书面通知后请厂家或专家24小时内到采购人处协助解决异常情况，相关一切费用由成交供应商负责。

1、有驻点业务员至少1名；

2、响应时间从产品申请到送达医院5个自然日内（部分特殊需求除外）；
3、定制产品的患者舒适度必须满足临床需求
（三）政府采购供货协议内容条款要求：
1.供货协议有效期：供货协议签订后1年。
2.服务及交货地点：成交供应商接到采购人提供的采购计划后，须在采购人指定的时间内（或双方约定时间）按计划送货到医院；做到货、票及产品合格证和该批次检验报告同行，并有责任配合采购人做好入库验货工作，核对实物与计划相符、实物与票据相符，有问题的及时调整或换货。

3.验收标准：采购项目履约完成后，采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收，必须与投标文件应答的配置和技术参数一致。不得拒绝社会监督。

4.付款方法和条件：货到验收合格后，采购人及时入库、上账。在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下，一般应在该批次用完六个月内付清货款，如超时限没付款，双方协商解决。

（四）货物有效期：
2025年（含）以后生产的产品，从货物送达之日起≥产品有效期的三分之二。
（五）其他要求：
1.履约保障：成交供应商在履约期间，若因国家、部门政策规定出现与供货协议约定相抵触时，按国家相关规定执行；成交供应商在履约过程中，若出现违法、违纪、违规行为，除承担相应责任外，采购方有权单方面取消其供货资格；供货商在履约过程中，若出现三次以上未按规定履约的同一违约行为时，采购方有权单方面取消其供货资格。若成交供应商提供的产品出现重大质量问题，造成恶劣影响的，采购方除按上述条款，责成赔偿，要求承担医患双方调解的费用赔付外，还有权单方面取消其供货资格。
2.如果采购人在正常保管和使用前提下，因产品质量问题造成的医疗事故及纠纷，由成交供应商负责并承担财产损失赔偿责任，并承担医患双方调解的费用赔付；若涉及产品质量鉴定，由成交供应商负责委托相关具有相关检测资质的质检部门进行检测，并承担相关费用。
3.因生产企业产品停产造成供货中断，成交供应商须提前三个月书面通知采购人；因国家相关部门最新颁布的标准及规范更改造成中标产品不能继续供货，成交供应商应在标准及规范生效前告知采购人。并提供可替换的产品，产品质量及性能不得低于中标产品，无特殊理由价格不得高于中标价格。
4.成交供应商在与采购人签订供货协议时，需提供Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械生产厂家授权书（在投标文件中可以不提供），如不能提供，采购人有权按虚假响应处理。
5.耗材临近失效期，采购人提前三个月向成交供应商提出书面更换要求，成交供应商须在耗材失效前1个月更换完毕，不得任何理由进行推诿。
6.成交供应商所投产品须保证医院能够正常开展工作和使用，所需配套设备设施及网络接口等相关一切费用均由成交供应商负责。
7.如因国家政策调整，中标产品纳入四川省药械集中采购及医药价格监管平台，采购人需按规定实行挂网阳光采购。若成交供应商提供的产品已挂网，其价格不得高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台截止“上月末最低采购价”和中标价（提供承诺函）；若成交供应商提供的产品未及时挂网到四川省药械集中采购及医药价格监管平台，采购人有权单方面终止供货协议。

8.如因国家政策调整，有中标产品纳入带量采购，则需按国家政策执行。

9.如因医院将本项目产品委托采购代理机构进行采购，在采购成功并签署合同后，该产品供货协议约定内容自动失效。
注：以上商务条款为实质性条款，须全部在商务响应表中逐一列明。均不允许负偏离，负偏离视为非实质性响应招标文件，做无效文件处理，须按招标要求在商务响应表中予以应答。

第五章  投标文件格式

本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，

一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、法定代表人身份证明
单位名称：                                          
单位性质：                                          
地址：                                              
成立时间：          年             月              日

经营期限：                                          
姓    名：                 性    别：               
出生年月：          年             月              日

职    务：                                          
身份证号：                                          
系    （供应商单位名称）             的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（公章）

日  期：

二、法定代表人授权书

邻水县人民医院：

本授权声明：   （单位名称）,  （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加     项目（项目编号：   ）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

    联系电话：XXX
日    期：XXX年XXX月XXX日

附：法定代表授权人人身份证复印件

三、供应商基本情况表

项目编号：

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

四、承诺函

邻水县人民医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有记入诚信档案失信行为(如供应商在参加采购活动前被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动)，将在响应文件中全面如实反映。

六、我公司承诺未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中没有未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，否则我公司本次响应、成交作无效处理。

七、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

九、本项目协商有效期为提交响应文件截止时间届满后90天。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
承诺人（供应商）名称：                          （签章）

日期：

注：承诺书必须按照格式要求签字、盖章，否则作无效响应处理。
五、报价函

邻水县人民医院：

（一）我方全面研究了     项目谈判文件（项目编号：    ），决定参加贵单位组织的本项目竞争性谈判采购。

（二）我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

（三）一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

（四）我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

（五）我方为本项目提交的投标文件（资格证明文件和其他投标文件）正本1份，副本2份，报价表一式1份，用于谈判报价。

（六）我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

（七）本次谈判，我方投标文件及报价有效期为谈判文件规定的起算之日起   天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日
 六、（一）报价表（挂网类）
项目编号：

	序号
	医保国码
	货物名称
	品牌及规格型号
	单位
	单价（元）
	年预算供应量
	总价（元）
	是否属于进口产品
	是否挂网
	流水号

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（元）：               大写：


注：1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其价格即为履行合同的固定价格。

2.应完整填写产品的品牌、型号和其他项目内容。若投标产品名称与清单名称不一致但货物相同的，需在清单名称后面备注投标产品名称，投标产品名称须与注册证名称一致。

3.所有挂网产品不得高于四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网最低价，报价时附当时挂网截图；非挂网产品不得高于最高限价。

4.报价时，不同型号价格相同的只需报一个价，不同型号价格不同的需分别进行报价（1、合计时以型号相同或相近的其中一个报价作为评标价；2、若同一产品型号不同或不相近的则以样品型号所对应的价格为评标价）。

5.若挂网产品中标价低于四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网最低价，中标供应商必须保证将此价格在四川省药械集中采购及医药价格监管平台进行挂网，否则视为虚假响应，不得再参加该项目投标。
供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日 

 六、（二）报价表（非挂网类）
项目编号：

	序号
	医保国码
	货物名称
	品牌及规格型号
	单位
	单价（下浮后：元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	报价（下浮比例）：               

	


注：1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其价格即为履行合同的固定价格。

2.应完整填写产品的品牌、型号和其他项目内容。若投标产品名称与清单名称不一致但货物相同的，需在清单名称后面备注投标产品名称，投标产品名称须与注册证名称一致。
3.报价时，总报价为下浮比例，分项报价为下浮后的价格。挂网耗材不计入下浮比例，以下浮后的合计总价相加为最终评审价。

4.若有清单内产品已挂网，则必须提供挂网产品。挂网产品不计入下浮价，直接以挂网价加未挂网耗材下浮后总价作为评审总价。
供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日 

七、技术要求应答表

项目编号：

	序号
	货物名称
	所投品牌

及型号
	采购文件

技术要求
	投标文件

技术响应

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商必须根据询价通知书要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

八、商务应答表

项目编号：

	序号
	采购文件要求
	投标文件响应

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。
供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

九、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业

	管理

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

第六章  评审方法

谈判小组在评审过程中，应当按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部部长令第74号）、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》（川财采[2015]36号）的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

谈判小组在院纪委监督人员全程监督下进行评审。

1.谈判程序

1.1供应商签到并递交投标文件。

1.2由样品审核小组对分别对投标人携带的样品进行审查，筛选出符合我院使用要求和标准的样品，进入下一轮资格审查环节。不符合我院使用要求和标准的直接淘汰。
1.3资格审查。

1.4出具资格审查报告，宣布资格审查结果，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。

1.5谈判小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。向未通过符合性审查的供应商说明原因。

1.6谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照供应商的评审价由低到高排序。供应商评审价相同的，由谈判小组组织供应商现场二次报价。

1.7谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

1.8发布成交结果公告，同时发出成交通知书。
2.评审程序、评审方法、评审标准

2.1熟悉和理解谈判文件和停止评审。

2.1.1 谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和评审标准、采购政策要求以及采购合同主要条款等。

2.1.2 本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（1）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（6）谈判文件载明的成交原则不合法的；

（7）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格性和符合性审查。

2.2.1本项目需要谈判小组进行资格性和符合性检查。
2.2.2谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，应依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.2.3谈判小组审查结束后，应当出具审查报告，并按照谈判文件的规定确定参加谈判的供应商名单。没有通过审查的供应商，谈判小组应当在审查报告中说明原因。

2.3谈判。

2.3.1谈判小组按照谈判文件的规定与参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

2.3.2谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.3.3谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动“谈判项目技术、服务、商务及其他要求”、“拟签订的合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3.4对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

2.3.5谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，变更内容作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）印章或被授权人签字，否则无效。

2.3.6经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

（1）响应文件仍不能实质响应谈判文件可实质性变动的实质性要求的；

（2）响应文件中仍有谈判文件规定的其他无效响应情形的。

2.3.7谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

 2.3.8谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向监督部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

2.4最后报价。

2.4.1谈判结束后，谈判小组可以根据谈判情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。有效最后报价的供应商不足的，本次采购活动终止，并发布终止公告。
2.4.2最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.5复核。

供应商报价结束后，谈判小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

2.6推荐成交候选供应商。

成交候选供应商应当排序。谈判小组复核结束后，应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐3名成交候选供应商。

2.7谈判小组在谈判过程中，不得改变谈判文件所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2.8供应商资格审查应当以有关法律法规和采购文件为依据，审查范围不能超过法律法规和谈判文件中对供应商的资格条件要求。谈判小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

2.9 在评审过程中，供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。

供应商提供书面说明后，谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。
2.10谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由谈判小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。注：评审中如有需要供应商提供澄清说明的，供应商可在现场递交澄清说明或者通过微信、QQ等网络形式递交。供应商须在规定的时间内提供澄清说明,在规定时间内未提供的视为放弃。
供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。
2.11 供应商报价表应当签字确认和加盖公章，否则无效。报价表的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

2.12 供应商在报价过程中，不得串通。发现供应商存在串通的，谈判小组应将其响应文件作无效处理。

2.13出现下列情形之一的，终止谈判采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3.评审纪律

3.1谈判小组在采购活动过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

3.2评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响谈判过程和结果。

3.3谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

3.4谈判小组成员应当遵守下列工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。
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