邻水县人民医院

传染病区负压救治系统设计招标

询

价

通

知

书

招标人（项目业主）：邻水县人民医院

二〇二二年二月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章 评选方法和标准	11

第四章  设计规范	14

第五章  投标文件格式	15

## 招标公告

邻水县人民医院

传染病区负压救治系统设计项目招标公告

1、采购项目

1.1项目名称：邻水县人民医院传染病区负压救治系统设计项目采购项目

1.2采购人：邻水县人民医院

- 项目概况与招标范围

2.1预算金额：2万元。最高限价2万元。

2.2 项目地点：四川省广安市邻水县人民医院；

2.3 项目内容及范围：“交钥匙”工程设计，包括建筑面积约1221平米负压病房、负压手术室及负压实验室施工图设计，包括但不限于装修设计、电气工程、暖通工程、给排水工程等配套附属设备设施以及本项目设计等全部内容；

2.4 计划工期：自签订设计合同后开始设计服务，服务期限至项目竣工验收并结算后止；

- 3、招标人资格要求

- 3.1．资质条件

3.1.1 具有有效的独立法人资格。

3.1.2 投标人必须具备由建设行政主管部门颁发且在有效期内的工程设计建筑行业（建筑工程）乙级或以上资质；或建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质  。

3.1.3 具有有效的营业执照。

3.1.4 在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。

3.1.5 已完成1个类似项目业绩（附中标通知书或合同复印件）。

3.2 本次招标不接受联合体招标投标。

4、招标文件的获取方式、报名时间、报名地点：

4.1凡有意参加投标者，请于 2022年2月17 日08时00分（北京时间，下同）至2022年2月22日17时30分，在邻水县人民医院医学装备科邮箱1786057770@qq.com上传报名资料（所有扫描件需加盖鲜章）报名。报名资料：营业执照、法人授权委托书、身份证复印件。招标文件在邻水县人民医院官网（http://www.lsxrmyy.cn/）自行下载。

投标资格不能转让。报名的依据，以邻水县人民医院医学装备科报名情况汇总表为准。未按照本项规定的方式、时限报名，其投标将被拒绝。

5、递交投标文件截止时间、开启时间：

5.1递交投标文件截止时间：2022年2月  23  日14：30-15：30提交投标文件（北京时间）。投标文件开启时间：2022年  2  月  23  日15:30（北京时间）。

5.2、递交投标文件方式：由于疫情影响，本次投标采取网上递交投标文件的方式，报名供应商在规定的时间内在邻水县人民医院医学装备科邮箱1786057770@qq.com上传投标文件以及报价表，只发送一个邮件，写清楚投标信息（项目名称、投标人名称等），两个附件一个为投标文件，一个为报价表，只需要正本，不需要副本。提前上传或者超时上传的视为无效投标。（上传投标文件后电话询问是否成功上传投标文件）

6、联系方式

招标人：邻水县人民医院

地  址：邻水县鼎屏镇人民路北段487号

联系人：甘元杰

电  话：13882608658

# 第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 名称：邻水县人民医院 地址：邻水县鼎屏镇人民路北段487号 联系人：甘元杰 电话：13882608658 |
| 1.2 | 项目名称 | 邻水县人民医院传染病区负压救治系统设计项目 |
| 1.3 | 建设地点 | 邻水县人民医院 |
| 1.4 | 招标范围 | “交钥匙”工程设计，包括建筑面积约1221平米，负压病房、负压手术室及负压实验室施工图设计，包括但不限于装修设计、电气工程、暖通工程、给排水工程等配套附属设备设施以及本项目设计等全部内容。 |
| 1.5 | 计划工期 | 自签订设计合同后开始设计服务，服务期限至项目竣工验收并结算后止。 |
| 1.6 | 质量要求 | 满足行业规范及业主要求 |
| 1.7 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：具有有效的独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业（建筑工程）乙级或以上资质；或建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质 。 业绩要求：完成1个类似项目业绩（附中标通知书或合同复印件）。 类似项目是指： 已完成或正在实施或新承接的总建筑面积不少于500平米医院装饰、装修项目或医院土建项目合同中设计内容明确包含全部装饰、装修项目的设计业绩 。 其他要求： - 设计人员应是投标人本单位人员，并按第五章“投标文件格式”的“主要人员简历表”要求填写和提供相应的证明、证件，招标所提交的资料必须真实有效。 |
| 1.8 | 是否接受联合体的投标 | 不接受 |
| 1.9 | 投标报价 | 投标人报价参照国家计委、建设部发布的2018年1月第三版《工程勘察设计收费标准》规定按上下浮比例报价。 投标人的投标报价包括编制施工图设计文件及后续服务等的总价。 |

二、投标人须知

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据相关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。

(l)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)财务要求：见投标人须知前附表；

(3)业绩要求：见投标人须知前附表；

(4)信誉要求：见投标人须知前附表；

(5)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中提出投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);

(2)为本标段前期准备提供项目管理服务的；

(3)为本标段的代建人；

(4)为本标段提供招标代理服务的；

(5)被责令停业的；

(6)被暂停或取消投标资格的；

(7)财产被接管或冻结的；

(8)在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 招标预备会：不召开。

1.11 分包

投标人不得进行分包。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告;

(2)投标人须知；

(3)评选办法和标准；

(4)合同条款；

(5)设计规范；

(6)投标文件格式；

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(l)投标函；

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)设计方案；

(4)项目管理机构；

(5资格审查资料；

(6)投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价：见投标人须知前附表。

3.2.2投标人应根据本招标文件的要求合理确定为完成本项目设计任务应承担的各项工作所需的费用。投标人的报价中还应包含机械、人工、试验等一切与本次设计任务有关的费用，并应充分考虑市场风险、政策调整风险等因素。

3.2.3设计单位人员及自备设备等财产的有关保险由投标单位自行办理，保险费由投标单位承担并支付，并包含在所报的取费比率中，业主不单独支付。

3.2.4业主方不向投标人提供任何工作条件和生活条件，工作条件和生活条件由投标人自行解决，所需费用由投标人在报价中考虑。

3.2.5投标人已完成本项目设计服务所需缴纳的所有税费由中标单位承担(已包含在所报的取费比率中，业主不单独支付)。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 资格审查资料

3.4.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本复印件、资质证书副本复印件等材料。

3.4.2“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评审委员会认为中选人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

4．投标

4.1 投标文件的标记

投标文件应标记好，否则招标人不予以受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

5．开选

5.1 开选时间和地点

招标人在本章投标须知前附表第4.2.1 项规定的投标截止时间(开选时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开选，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

6．评选

6.1 评选委员会

6.1.1 评选由招标人依法组建的评选委员会负责。

6.1.2 评选委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评选

评选委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评选办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评选依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评选委员会推荐的中选候选人确定中选人，评选委员会推荐中选候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中选通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的投标人。

7.3签订合同

7.3.1 招标人和中选人应当自中选通知书发出之日起15 天内，根据招标文件和中选人的投标文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中选资格；给招标人造成损失的，中选人还应当予以赔偿。

7.3.2 发出中选通知书后，招标人无正当理由拒签合同的给中选人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l)投标截止时间止，投标人少于2 个的；

(2)经评选委员会评审后否决所有投标的。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评选委员会成员行贿谋取中选，不得以他人名义提出投标或者以其他方式弄虚作假骗取中选；投标人不得以任何方式干扰、影响评选工作。

9.3 对评选委员会成员的纪律要求

评选委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评选委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评选活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评选活动中，与评选活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

第三章  评选方法和标准

1.本工程采用综合评分法进行评审。

1.1评审分为技术评审和商务评审两部分。满分为100分。评分计算保留小数点后两位。

1.2评审由招标人依法组建的评选委员会负责。

1.3本项目评标首先进行资格审查，只有资格审查合格的投标人才能进入符合性评审。

1.3.1对通过资格审查的投标人进行符合性评审，符合性评审合格的投标人才能进入技术标和商务标的评审打分。

2.本工程评审结果的确定

2.1评选委员会推荐综合得分由高至低排名前三名的投标人为中选候选人。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力提出不能履约合同，招标人可以确定排名第二的中选候选人为中选人。以次类推。

附：资格审查标准

符合性评审审查标准

技术部分评标原则

商务部分评标原则

资格审查标准

投标文件有下述情况之一的，视为投标文件符合性评审未通过，按废标处理。

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 申请人是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 证件有效 |  |
| 2 | 资质等级 | 满足本文件第二章须知前附表1.4.1款 |  |
| 3 | 项目负责人资格 | 符合本项目需求 |  |
| 4 | 业绩要求 | 满足本文件第二章须知前附表1.4.1款 |  |
| 5 | 投标文件响应情况 | 实质性响应了招标文件 |  |
|  | 结论 | 上述1-5项应全部满足 |  |

符合性审查标准

投标文件有下述情况之一的，视为投标文件符合性评审未通过，按废标处理。

| 序号 | 评审项目 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。 |
| 2 | 投标报价符合投标文件要求 |
| 3 | 投标文件附有招标人不能接受的条件。 |

评分标准：

| 序号 | 评审内容 | 满分 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务标评审（100分） |  |  |  |
| 1 | 报价 | 50 | 当有效投标报价≥5家时，去掉一个最高报价，去掉一个最低报价后取其余有效投标报价的算术平均值为基准价；当有效投标报价<5家时，直接取各投标人的有效投标报价的算术平均值为基准价。 报价等于基准价得满分50分，每高于基准价1％，扣2分；最多扣10分；每低于基准价1％，扣1分，最多扣5分，不足1%的按插值法计算报价得分，得分、百分数保留小数点后两位，第三位数字四舍五入。 |
| 2 | 项目人员安排 | 30 | 1、设计负责人：比选申请人的设计负责人具有一级注册建筑师资格的得6分，提供对应资格证明文件，未提供不得分。 |
|  |  |  | 2、给排水专业负责人：比选申请人的给排水专业负责人具有注册公用设备工程师资格（给水排水）的得3分；同时具有给排水专业高级及以上职称的加3分。提供对应资格证明文件，未提供不得分。本项最多得4分。 |
|  |  |  | 3、设备专业负责人：比选申请人的设备专业负责人具有全国注册公用设备工程师（暖通空调）得3分；具有暖通专业高级及以上职称加3分。提供对应资格证明文件，未提供不得分。本项最多得6分。 |
|  |  |  | 4、电气专业负责人：比选申请人的电气专业负责人具有注册电气工程师资格（供配电）的得3分；同时具有电气专业高级及以上职称的加3分。提供对应资格证明文件，未提供不得分。本项最多得6分。 |
|  |  |  | 5、建筑专业负责人：比选申请人的建筑专业负责人具有一级注册建筑师资格的得3分；同时具有建筑设计专业高级及以上职称的加3分；提供对应资格证明文件，未提供不得分。本项最多得6分。 |
| 3 | 业绩 | 10 | 提供近年类似医疗净化项目设计业绩，有一个得5分。 |
| 4 | 企业实力 | 5 | 投标人具有建筑装饰工程设计专项甲级资质得5分。 |
| 5 | 多专业组织协调、与相关建设单位配合的方法和措施 | 5 | 1、比选申请人提供承诺书，承诺如作为比选成交供应商，在履行合同时接比选人通知能够及时响应并到达现场处理问题的得2分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 2、比选申请人提供承诺书，承诺具有多专业组织协调、与相关建设单位配合的方法和措施具体，承诺完整且相关内容均阐述清楚、可行性强的得3分；阐述模糊、条理不清晰缺乏可行性的不得分。 |

## 第四章  设计规范

依据招标文件的要求，本招标设计项目的方案和施工图纸须达到中华人民共和国以及地方工程行业现行建设标准、规范的要求。

1.设计规范

《洁净室施工及验收规范》                GB 50591-2010

《综合医院建筑设计规范》                GB 51039-2014

《建筑装饰装修工程质量验收规范》        GB 50210-2001

《建筑地面工程施工质量验收规范》        GB 50209-2010

《建筑内部装修设计防火规范》            GB 50222-2017

《建筑设计防火规范》                    GB 50016-2014（2018年版）

《建筑工程施工质量验收统一标准》        GB 50300-2013

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》    GB 50325-2010

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》  GB 50736-2012

《民用建筑电气设计标准》                GB 51348-2019

《医疗建筑电气设计规范》                JG J312-2013

《建筑照明设计标准》                    GB 50034-2013

《综合布线系统工程设计规范》            GB 50311-2016

《视频安防监控系统工程设计规范》        GB 50395-2007

《建筑给水排水设计标准》                GB 50015-2019

《医院消毒卫生标准》                    GB 15982-2012

《消防给水及消火栓系统技术规范》        GB 50974-2014

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

《传染病医院建筑设计规范》              GB 50849-2014

2.项目概述和技术要求

2.1本设计项目为邻水县人民医院传染病区负压救治系统设计，建筑面积约1221平米，位于邻水县人民医院传染病大楼五楼。设计方案需满足本院区负压病房、负压手术室及负压实验室使用要求，所设计的方案具有前瞻性和先进性，并利用智能化和节能技术，为医院节约人力成本和资源。

- 第五章  投标文件格式

- 一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，

一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

## 一、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年             月              日

经营期限：

姓    名：                 性    别：

出生年月：          年             月              日

职    务：

身份证号：

系    （供应商单位名称）             的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（公章）

日  期：

二、法定代表人授权书

邻水县人民医院：

本授权声明：   （单位名称）,  （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加     项目（项目编号：   ）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人（签字或盖章）：

职    务：

联系电话：

日    期：   年   月   日

附：法定代表授权人人身份证复印件

三、供应商基本情况表

项目编号：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：   年   月   日

四、承诺函

邻水县人民医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、如对谈判文件有异议，已经在递交投标文件截止时间届满前依法进行维权救济。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、在参加政府采购活动前一年内无《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为。如有，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、我单位承诺若有被纳入法院、市场监督部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，将在投标文件中全面如实反映。

九、我单位及现任法定代表人、主要负责人近三年内无行贿犯罪记录。

十、如我公司中标，将在本项目结果公告上网后5个工作日内来贵中心领取中标通知书，并在规定时间内与采购人签订合同。我公司若未按本条承诺的时间履行，我公司愿意纳入不诚信记录，贵中心可以不退还我公司在本项目的投标保证金。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料投标或谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

供应商名称：（盖章）

日    期：   年   月    日

五、报价函

邻水县人民医院：

（一）我方全面研究了     项目谈判文件（项目编号：    ），决定参加贵单位组织的本项目竞争性谈判采购。

（二）我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

（三）一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

（四）我方同意本谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

（五）我方为本项目提交的投标文件（资格证明文件和其他投标文件）正本1份，副本2份，报价表一式2份，用于谈判报价。

（六）我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

（七）本次谈判，我方投标文件及报价有效期为谈判文件规定的起算之日起   天。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：   年   月   日

- 报价表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注: 1.所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其价格即为履行合同的固定价格。

2.货物类产品应完整填写产品的品牌。

3.以上表格内容必须采用机打，禁止手填，否则作为无效投标处理。

4.以元为单位的投标报价小数点后保留在两位以内，超出两位小数按无效投标处理。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月   日

七、商务应答表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 |
| --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：   年   月   日

八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：