采购编号：邻医采[2022]75号

邻水县人民医院广告服务采购项目

竞

争

性

谈

判

文

件

中国·四川（邻水）

邻水县人民医院

印制

2022年11月

## 目    录

第一章  竞争性谈判邀请	- 3 -

第二章  竞争性谈判须知	- 5 -

第三章  供应商资格条件要求与应提供的相关证明材料	- 6 -

第四章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	- 18 -

第五章  采购项目实质性要求	- 18 -

第六章  投标文件格式	- 23 -

第七章  评审方法	- 34 -

# 第一章  竞争性谈判邀请

我院拟对邻水县人民医院广告服务采购项目 采用竞争性谈判方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目

1.项目编号：邻医采[202]75号

2.项目名称：邻水县人民医院广告服务采购项目 。

3.采购人：邻水县人民医院

二、采购预算和最高限价

预算金额：  29 万元。最高限价  26.3 万元。超过最高限价的报价无效。

三、采购项目简介：详见竞争性谈判文件第四章。

四、供应商邀请方式

本次竞争性谈判邀请在邻水县人民医院官网（http://www.lsxrmyy.cn/）或广安公共资源交易网（http://125.66.2.245/gasggzy/）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

六、竞争性谈判文件获取方式、报名时间、报名地点：

凡有意参加投标者，请于 2022年 11 月 15 日08时00分（北京时间，下同）至2022年 11 月 22 日17时30分，在邻水县人民医院采购办邮箱487671930@qq.com上传报名资料（所有扫描件需加盖鲜章）报名。报名资料：营业执照、法人授权委托书及相应证明材料。竞争性谈判文件在邻水县人民医院官网（http://www.lsxrmyy.cn/）或广安公共资源交易网（http://125.66.2.245/gasggzy/）自行下载。

投标资格不能转让。报名的依据，以邻水县人民医院采购办报名情况汇总表为准。未按照本项规定的方式、时限报名，其投标将被拒绝。

七、递交投标文件截止时间、开启时间：

递交投标文件截止时间：2022年 11 月23日15:00（北京时间）,2022年11月23日14：30-15：00提交投标文件（北京时间）。

投标文件开启时间：2022年  11  月 23 日15:00（北京时间）。

八、递交投标文件方式：由于疫情影响，本次投标采取网上递交投标文件的方式，报名供应商在规定的时间内在邻水县人民医院采购办邮箱487671930@qq.com上传投标文件以及报价表，只发送一个邮件，写清楚投标信息（项目名称、投标人名称等），两个附件（PDF格式）一个为投标文件，一个为报价表，只需要正本，不需要副本。提前上传或者超时上传的视为无效投标。

九、询价地点：无。

十、联系方式

联 系 人：王老师

联系电话：15708268077

通讯地址：邻水县鼎屏镇人民路北段487号

# 2022年11月

# 第二章  竞争性谈判须知

## 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联合体竞争性谈判 | 不允许 |
| 2 | 低于成本价 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评审过程中，评审小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 3.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 4.供应商提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评审小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 3 | 投标保证金 | 不需要 |
| 4 | 履约保证金 | 不需要 |
| 5 | 成交通知书领取 | 成交公告在邻水县人民医院官网上公告后，请成交供应商凭有关资料到邻水县人民医院采购办领取中标通知书。 |
| 6 | 供应商质疑 | 联 系 人：鲁老师 联系电话：18384510773 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出竞争性谈判文件，开标、评标过程，竞争性谈判结果的范围。 |

## 二、总  则

### 1.适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判所叙述的货物采购。

1.2 本竞争性谈判文件的解释权归采购人所有。

### 2.采购主体

2.1本次采购的采购人是邻水县人民医院。

### 3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了竞争性谈判文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

### 4. 竞争性谈判费用（实质性要求）

无论竞争性谈判过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加竞争性谈判活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下的采购项目，以其中通过资格性和其他实质性审查且报价最低的供应商参加竞争性谈判，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式确定一个供应商参见竞争性谈判，其他响应无效。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本项目核心产品：    无    。

5.6同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.8回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指竞争性谈判小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向邻水县人民医院纪委书面提出回避申请，并说明理由。邻水县人民医院纪委将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性谈判（实质性要求）

本项目不接受联合体参与采购活动。

7.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交竞争性谈判响应文件截止之日起60天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于竞争性谈判文件规定的期限，但不得短于竞争性谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

8.知识产权（实质性要求）

8.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8.2 除非竞争性谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

8.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 三、竞争性谈判文件

### 9．竞争性谈判文件的构成（实质性要求）

9.1 竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是竞争性谈判的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明竞争性谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、竞争性谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

9.2 供应商应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，按照竞争性谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加竞争性谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。

### 10. 竞争性谈判文件的澄清和修改

10.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对竞争性谈判文件进行澄清或者修改。

10.2 采购人对已发出的竞争性谈判文件进行澄清或者修改，在邻水县人民医院官网上发布更正公告，所有获取竞争性谈判文件的潜在投标人自行登录邻水县人民医院官网（网上发布更正公告视为书面形式通知），采购人不再以其他形式另行通知，投标人未上网查阅、下载变更文件造成的后果自负。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人发布公告通知供应商的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

10.3供应商认为采购人需要对竞争性谈判文件进行澄清或者修改的，可以在竞争性谈判截止时间前1日内以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

### 11. 答疑会和现场考察

11.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在竞争性谈判文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取竞争性谈判文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

11.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以网上公告的形式通知所有获取竞争性谈判文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

11.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

- 四、响应文件

### 12.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照竞争性谈判文件的规定和要求分包编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或竞争性谈判过程中澄清。供应商编写的响应文件应包括资格性响应文件和其他响应文件、报价表，资格性响应文件和其他响应文件合并装订成册，资格性响应文件和其他响应文件中不得制作报价表，否则作为无效投标。

### 13.响应文件的语言（实质性要求）

13.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

13.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

### 14．计量单位（实质性要求）

除竞争性谈判文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

15. 报价货币（实质性要求）

本次竞争性谈判项目的报价货币为人民币，报价以竞争性谈判文件约定为准。

16.响应文件格式

16.1 供应商应执行竞争性谈判文件第六章的规定要求。

16.2 对于没有格式要求的竞争性谈判文件由供应商自行编写。

17.响应文件的编制和签署

17.1响应文件（资格性响应文件和其他响应文件在其封面上清楚地标明资格性响应文件和其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称、投标日期字样。

17.2 报价表一份。

17.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

17.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

17.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

17.6响应文件应根据询价通知书的要求制作，签署、盖章。（按照《四川省政府采购评审工作规程（修订）》规范）

17.7响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

18.响应文件的密封和标注

报价表和响应文件分开。

19.响应文件的递交

网上递交。

20.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“18.响应文件的密封和标注”规定处理）

20.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购办，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

20.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其竞争性谈判保证金将按“第二部分供应商采购须知8”的相关规定被没收。

20.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

20.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 五、竞争性谈判及评审过程

- 21.竞争性谈判小组的组建及评审工作按照有关法律制度和本文件第七章的规定进行。

- 六、成交事项

- 22.确定成交供应商

- 22.1成交通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

- 22.2 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

- 22.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

- （1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

- （2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；

- （3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

- （4）成交候选供应商提供虚假材料；

- （5）成交候选供应商恶意串通。

- 成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，以此类推。无法确定成交供应商的，应重新组织采购。

- 23.行贿犯罪档案查询

- 23.1投标供应商投标时，对单位及现任法定代表人、主要负责人是否存在行贿犯罪记录进行书面承诺。

- 23.2成交候选供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人存在行贿犯罪记录的，成交后未签订政府采购合同的，将认定成交无效；成交后签订政府采购合同未履行的，将认定成交无效，同时撤销政府采购合同；成交后签订政府采购合同且已经履行的，将认定采购活动违法，由相关当事人承担赔偿责任。

- 七、合同事项

- 24.签订合同

24.1 成交供应商在成交通知书发出后，应在规定时间内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

24.2 竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

24.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

24.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，若排名第二的供应商报价高于排名第一的供应商，则以排名第一的供应商报价作为最终成交价；若排名第二的供应商报价低于排名第一的供应商，则该供应商报价为最终成交价，以此类推。递补的候选人若不接受此价格作为合同价无法确定供应商的，应重新组织采购。

24.5本项目采取积分制，成交供应商在合同期内经扣减后累计积分不足80分或不能达到规定要求，则终止本次服务。采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，若排名第二的供应商报价高于排名第一的供应商，则以排名第一的供应商报价作为最终成交价；若排名第二的供应商报价低于排名第一的供应商，则该供应商报价为最终成交价，以此类推。递补的候选人若不接受此价格作为合同价无法确定供应商的，应重新组织采购。

24.6 竞争性谈判文件、成交供应商提交的响应文件、竞争性谈判中的报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

25.合同分包（实质性要求）

本项目不允许合同分包履约。

26.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

27.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

28.履约保证金（实质性要求）

28.1 成交供应商应在合同签订之前向采购人交纳采购文件规定数额的履约保证金或银行保函。

28.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

29.合同公告

30.完成时间

30.1按竞争性谈判文件规定

31.履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

32.验收

32.1本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

32.2 验收结果合格的，中标供应商凭相关资料办退履约保证金；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报邻水县财政局按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

33.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

- 八、竞争性谈判纪律要求

34.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目竞争性谈判不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、采购人、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、采购人、竞争性谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在竞争性谈判过程中与采购人、采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照竞争性谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

- 询问、质疑和投诉

35.询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

十、其  他

36.本竞争性谈判文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本竞争性谈判文件不再做调整。

37.（实质性要求）在本次递交响应文件之前一周年内，供应商本次竞争性谈判中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价相比不得高于15%。

38.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

- 第三章  供应商资格条件要求与应提供的相关证明材料

1、投标人若为企业法人：提供统一社会信用代码营业执照或“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；若为事业法人：提供统一社会信用代码法人登记证书或“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件。

2、投标人基本情况表（格式详见第六章）。

3、法定代表人参加投标时提供法定代表人身份证明和身份证复印件（格式见第六章）；非法定代表人参加投标时提供法定代表人授权书和“法定代表人与被授权代表”身份证复印件（格式见第六章）。参与投标的人员身份证原件须随身携带备查。

4、承诺函（格式详见第六章）。

## 注：1、以上要求投标人提供的资格证明资料必须加盖投标人鲜章。

## 以上证明材料未按要求提供的、缺少的、无效的均作无效投标处理。

## 3、除投标人自愿以外，除本章外不能要求投标人提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，投标人有权拒绝提供，且不影响投标文件的有效性和完整性。

- 第四章  采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概述

- 因医院广告标识制作工作需要，根据相关工作要求，定期对广告服务供应商进行招标。

- 二、项目清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广告服务 | 年 | 1 |  |

## 三、项目要求

## （一）技术要求

| 序号 | 材料 | 规格 | 预计数量 | 计量单位 | 最高限制 单价 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外喷绘 | 按平方算 | 100 | m2 | 19 | 设计、制作、安装（需高空作业安装时，吊装费另算）户外喷绘保证一年不褪色 |  |
|  |  | 桁架租赁 | 30 | m/天 | 14 |  |  |
| 2 | 户外可移写真覆膜 | 按平方算 | 500 | m2 | 52 | 设计、制作、安装，画面保证半年不褪色，不起皮，移除后不留胶 |  |
| 3 | 户外写真覆膜+超卡板 | 按平方算 | 500 | m2 | 62 | 设计、制作、安装，画面保证一年不褪色，不起皮，移除后不留胶 |  |
| 4 | 可移磨砂车贴覆膜+UV | 按平方算 | 50 | m2 | 71 | 设计、制作、安装，画面保证一年不褪色，不起皮，移除后不留胶 |  |
| 5 | 可移透明车贴覆膜+UV | 按平方算 | 50 | m2 | 71 | 设计、制作、安装，画面保证一年不褪色，不起皮，移除后不留胶 |  |
| 6 | 可移车贴覆哑膜 | 按平方算 | 50 | m2 | 52 | 设计、制作、安装，画面保证一年不褪色，不起皮，移除后不留胶 |  |
| 7 | 双色板雕刻 | 按平方算 | 30 | m2 | 86 | 设计 制作 安装 |  |
| 8 | 20mmPVC雕刻字 | 按长度算 | 300 | cm | 2 | 设计 制作 安装 |  |
| 9 | 10mmPVC雕刻字 | 按长度算 | 300 | cm | 1 | 设计 制作 安装 |  |
| 10 | 可移车贴覆斜纹防滑地贴膜 | 按平方算 | 100 | m2 | 67 | 设计、制作、安装 |  |
| 11 | 反光膜（雕刻字） | 按平方算 | 50 | m2 | 67 | 设计、制作、安装 |  |
| 12 | 3mmPVC裱户外写真覆膜 | 按平方算 | 100 | m2 | 76 | 设计、制作、安装，画面保证一年不褪色，不起皮，移除后不留胶 |  |
| 13 | 5mmPVC裱户外写真覆膜 | 按平方算 | 100 | m2 | 86 | 设计、制作、安装，画面保证一年不褪色，不起皮，移除后不留胶 |  |
| 14 | 10mmPVC裱户外写真覆膜 | 按平方算 | 50 | m2 | 95 | 设计、制作、安装，画面保证一年不褪色，不起皮，移除后不留胶 |  |
| 15 | 10mmPVC+UV | 按平方算 | 30 | m2 | 114 | 设计 制作 安装 |  |
| 16 | 5mmPVC+UV | 按平方算 | 100 | m2 | 95 | 设计 制作 安装 |  |
| 17 | 3mmPVC+UV | 按平方算 | 100 | m2 | 76 | 设计 制作 安装 |  |
| 18 | 5mm亚克力背贴可移户外写真 | 0.2㎡以上（按㎡算） | 50 | m2 | 143 | 设计 制作 安装 |  |
| 19 | 亚克力+UV | 10mm（按㎡算） | 50 | m2 | 333 | 设计制作安装 |  |
|  |  | 5mm（按㎡算） | 50 | m2 | 228 |  |  |
|  |  | 3mm（按㎡算） | 50 | m2 | 143 |  |  |
| 20 | 亚克力雕刻字+2mm蓝色亚克力面板 | 10mm厚（按长度算） | 300 | cm | 2 | 设计 制作 安装 |  |
|  |  | 20mm厚（按长度算） | 500 | cm | 4 | 设计 制作 安装 |  |
| 21 | 亚克力面板（0.5㎡以上） | 5mm（按㎡算） | 30 | m2 | 95 | 设计制作安装 |  |
|  |  | 3mm（按㎡算） | 30 | m2 | 76 |  |  |
| 22 | 亚克力门牌 | 16cm*32cm按个数算 | 100 | 个 | 38 | 设计制作安装 面3mm亚克力UV+5mm亚克力底UV |  |
| 23 | 亚克力通道消防疏散图 | 60cm*40cm 按个数算 | 100 | 个 | 95 | 设计制作安装 面5mm亚克力UV+8mm亚克力底UV |  |
| 24 | 亚克力病房消防疏散图 | 30cm*20cm 按个数算 | 500 | 个 | 14 | 设计制作安装 3mm亚克力UV |  |
| 25 | 亚克力推拉提示牌 | 15cm*14cm 按个数算 | 100 | 个 | 10 | 设计制作安装 3mm亚克力UV |  |
| 26 | 亚克力温馨提示牌 | 45cm*30cm 按个数算 | 100 | 个 | 67 | 设计制作安装 面5mm亚克力UV+8mm亚克力底UV |  |
| 27 | 证书、奖状打印 | 规格A4（按张数算） | 200 | 张 | 2 | 内页甲方提供 排版、打印、送货 |  |
|  |  | 规格A3（按张数算） | 50 | 张 | 3 |  |  |
| 28 | 工作吊牌 PVC胶片印刷覆膜 | 规格8cm*12cm（按个数算） | 100 | 个 | 8 | 设计制作送货 |  |
| 29 | 标签 PVC胶片印刷覆膜 | 规格8.5cm*4.5cm（按个数算） | 2000 | 个 | 3 | 设计制作安装 |  |
| 30 | 横幅（按米计算） | 70cm宽（按长度算） | 200 | m | 10 | 设计制作安装横幅 |  |
|  |  | 90cm宽（按长度算） | 30 | m | 11 |  |  |
| 31 | 旗帜布印染 | 按平方算 | 20 | m2 | 48 | 设计制作安装 |  |
| 32 | 布质袖标 | 按个算 | 200 | 个 | 6 | 设计制作安装 |  |
| 33 | 门形展架 | 户外写真覆膜画面180cm*80cm（按张数算） | 100 | 张 | 57 | 设计/打孔制作安装 |  |
|  |  | 架子（按个数算） | 50 | 个 | 33 | 钢铁材质 |  |
| 34 | 铝合金易拉宝展架 | 户外写真画面200cm*80cm（按张数算） | 10 | 张 | 67 | 设计制作安装 |  |
|  |  | 架子（按个数算） | 5 | 个 | 48 |  |  |
| 35 | 立式落地丽屏展架80cm*180cm | 架子（按个数算） | 20 | 个 | 143 | 画面内容设计制作安装 铝合金材质 |  |
| 36 | A型双面手提铝合金KT板展架 | 架子（按个数算）80cm*120cm | 20 | 个 | 114 | 画面内容设计制作安装 |  |
| 37 | A型双面手提铝合金KT板展架 | 架子（按个数算）60cm*90cm | 20 | 个 | 86 | 画面内容设计制作安装 |  |
| 38 | 责任护士牌PVC胶片印刷 | 2cm*8cm | 1000 | 个 | 1 | 设计制作安装 |  |
| 39 | 木托底奖牌制作 | 35cm*50cm | 60 | 个 | 43 | 制作、安装 |  |
| 40 | 5cm宽铝合金边框+超卡板写真覆膜 | 元/㎡ | 50 | m2 | 143 | 制作、安装 |  |
| 41 | 5cm钛金边框+超卡板写真覆膜 | 元/㎡ | 50 | m2 | 133 |  |  |
| 42 | 可开启式铝合金海报框50cm*70cm | 按个数算 | 50 | 个 | 57 | 制作、安装 |  |
| 43 | 晶彩格反光膜 | 按平方算 | 50 | m2 | 76 | 设计制作安装 |  |
| 44 | 即时贴 | 按平方算 | 50 | m2 | 48 | 设计制作安装 |  |
| 45 | 拉布灯箱（新做：含边框铝型材6cm/LED灯等） | 按平方算 | 20 | m2 | 285 | 设计制作安装 |  |
|  | 拉布灯箱 画面 | 按平方算 | 30 | m2 | 76 | 设计制作安装 |  |

（二）服务要求

1、供应商须配合采购人进行申请制作标识标牌的现场查看，尺寸量取、样稿设计。一周至少两次到采购人现场进行标识标牌制作的查看。如遇采购人认定的特殊情况、紧急情况供应商应予以配合，在接到通知后的30分钟内到达现场进行查看，按照采购人要求在规定时间内完成制作及安装；

2、在标识标牌制作中，供应商应在采购人要求时间内承担标识标牌样稿设计工作，其中包括样稿设计修改，直至采购人确认，并按照要求安装到位，如遇特殊情况可经双方协商后再确认交稿时间；

3、供应商工作人员设计的标识标牌，如出现侵犯他人知识产权的情况，一切责任由供应商承担；

4、在标识标牌安装过程中，供应商应严格按照相关标准规范进行施工，严格遵守采购人的相关规章制度。在标识标牌安装过程中供应商应提供相应安全保障措施，采购人予以配合，若出现安全事故导致人身伤害及财产损失概由供应商负责；

5、供应商设计、制作、安装的标识标牌如出现急需处理的情况，供应商应在30分钟内到达采购人现场进行维修，在甲乙双方约定的时间内完成维修，直至采购人验收合格；

6、供应商需配合采购人对院内的标识标牌采取定期（半个月一次）巡查机制，对能及时维修、处理的标识标牌进行处理，对不能及时处理的标识标牌，形成书面材料（文字、图片）提交采购人，在规定时间内处理；

7、在标识标牌业务合同中所有材料标注均为实际厚度及尺寸。如遇材料厚度不符，采购人将有权不支付该项标识标牌费用；

8、供应商应每月15日前将本月标识标牌制作清单整理出来由采购人使用科室签字后，交宣传统战科审核，无误后次月进行转账结算。

9、根据采购人需要，供应商应将广告标识源文件传至采购人备份存档。

10、供应商应对采购人提供资料保密，不得用于或提供给第三方另作他用。

（三）政府采购合同内容条款要求：

1、完成时间：根据采购人要求完成。

2、交付地点：采购人指定地点。

3、验收标准：招标文件要求。

4、付款方式：验收无误后由中标人开具有效的发票给采购人，采购人应自收到发票之后每季度据实结算一次。

- （四）履约能力要求

供应商须有负责本项目的专职人员1-2名，提供授权文件和专职人员的身份证复印件；

（五）其他商务要求

1、承担项目实施过程中的一切安全责任和安全费用。

2、本项目采取积分制，成交供应商在合同期内经扣减后累计积分不足80分或不能达到规定要求，则终止本次服务。

| 邻水县人民医院广告标识服务考核积分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 积分 |  |  | 事由 | 备注 |  |
|  |  | 标准 | 数量 | 积分 |  |  |  |
| 1 | 紧急情况下，及时配合医院保质保量提供广告服务（如临时检查等） | 2 |  | 0 |  | 若拒绝次数超过3次则终止服务。 |  |
| 2 | 标识设计、安装、送货未在规定时间内完成 | -1 |  | 0 |  | 以甲方提供资料完毕开始，根据工作量，规定完成时限。 |  |
| 3 | 非甲方原因导致标识在规定使用期限内脱落、明显褪色等 | -0.2 |  | 0 |  | 按每处累计 |  |
| 4 | 标识类颜色色差明显、制作粗糙、尺寸错误。 | -0.3 |  | 0 |  | 按次数累计 |  |
| 5 | 每次安装制作未及时与使用科室做好交接、验收记录。 | -0.2 |  | 0 |  | 按次数累计 |  |
| 6 | 供货清单账实不符 | -1 |  | 0 |  | 出现账目计算错误 |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |  |  |  |
| 备注：甲方扣分将以函的形式发送给乙方，作为计分依据。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第五章  采购项目实质性要求

## 1.项目要求：

## （同第四章）

2.政府采购政策要求：

- 第六章  投标文件格式

- 本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，

一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

## 一、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年             月              日

经营期限：

姓    名：                 性    别：

出生年月：          年             月              日

职    务：

身份证号：

系    （供应商单位名称）             的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：（公章）

日  期：

二、法定代表人授权书

邻水县人民医院：

本授权声明：   （单位名称）,  （法定代表人姓名、职务）授权        （被授权人姓名、职务）为我方参加     项目（项目编号：   ）竞争性谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关竞争性谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

附：法定代表授权人人身份证复印件

三、供应商基本情况表

项目编号：

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

四、承诺函

邻水县人民医院：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加询价，以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我公司承诺未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中没有未依法履约被有关部门处罚（处理）的情形，否则我公司本次询价、成交作无效处理。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评审过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合询价通知书要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

八、本项目响应文件有效期为递交询价响应文件截止之日起90天。

九、我单位及现任法定代表人、主要负责人近三年内无行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

承诺人（投标人）名称：                          （签章）

日期：

注：承诺函必须按照格式要求签字、签章，否则作无效响应处理。

五、报价函

邻水县人民医院：

（一）我方全面研究了     项目竞争性谈判文件（项目编号：    ），决定参加贵单位组织的本项目竞争性谈判采购。

（二）我方自愿按照竞争性谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

（三）一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

（四）我方同意本竞争性谈判文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

（五）我方为本项目提交的投标文件（资格证明文件和其他投标文件）正本1份，副本2份，报价表一式2份，用于竞争性谈判报价。

（六）我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与竞争性谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

（七）本次竞争性谈判，我方投标文件及报价有效期为竞争性谈判文件规定的起算之日起   天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 报价表

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 报价（下浮比例） | 报价（总价：元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下浮X% |  |
| 报价合计（大写）： 元（小写： 元）。 |  |  |  |

注: 1.报价应是最终用户验收合格后的总价，含设备费、材料（主材、辅材）、运输费、第二次人工转运费、安装费、调试费、培训费、税费等一切费用。

2.以上表格内容必须采用机打，禁止手填，否则作为无效投标处理。

3.以元为单位的投标报价小数点后保留在两位以内，超出两位小数按无效投标处理。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

七、技术要求应答表

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 所投品牌 及型号 | 数量 | 采购文件 技术要求 | 投标文件 技术响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须根据竞争性谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

八、商务应答表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 |
| --- | --- | --- |

注意：供应商必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其投标文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

九、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

# 第七章  评审方法

竞争性谈判小组在评审过程中，应当按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部部长令第74号）、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》（川财采[2015]36号）的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

竞争性谈判小组在院纪委监督人员全程监督下进行评审。

1.竞争性谈判程序

1.1供应商签到并递交投标文件。

1.2资格审查。

1.3出具资格审查报告，当场宣布资格审查结果，并告知未通过资格审查的供应商未通过资格审查的原因，但涉及商业秘密的除外。

1.4谈判小组对通过资格审查的供应商进行符合性审查。向未通过符合性审查的供应商说明原因。

1.5谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。

## 1.6谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

## 1.7谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

1.8在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款。

## 1.9谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，若无特殊情况需要再次报价的，最后报价即为最终报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理。

1.10谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求的供应商中，按照供应商的评审价由低到高排序。供应商最终报价相同的，由谈判小组组织供应商再次报价。

1.11谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

1.12发布成交结果公告，同时发出成交通知书。

2.评审程序、评审方法、评审标准

## 2.1熟悉和理解竞争性谈判文件和停止评审。

## 2.1.1 竞争性谈判小组正式评审前，应当对竞争性谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括竞争性谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、竞争性谈判办法和评审标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

## 2.1.2 本竞争性谈判文件有下列情形之一的，竞争性谈判小组应当停止评审：

## （1）竞争性谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

## （2）竞争性谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

## （3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是竞争性谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

## （4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是竞争性谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

## （5）竞争性谈判文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

## （6）竞争性谈判文件载明的成交原则不合法的；

## （7）竞争性谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

## 2.1.3 出现本条2.1.2规定应当停止评审情形的，竞争性谈判小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，竞争性谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

2.2资格审查。

## 2.2.1本项目需要竞争性谈判小组进行资格性检查。

## 2.2.2竞争性谈判小组依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，应依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加竞争性谈判的供应商等进行审查，以确定供应商是否具备竞争性谈判资格。

2.2.3竞争性谈判小组资格审查结束后，应当出具资格审查报告，并按照竞争性谈判文件的规定确定参加竞争性谈判的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，竞争性谈判小组应当在资格审查报告中说明原因。

2.3竞争性谈判。

供应商资格审查结束后，竞争性谈判小组按照竞争性谈判文件的规定对供应商的响应文件进行书面审查。供应商响应文件未实质性响应竞争性谈判文件的，竞争性谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

2.4一次性报价。

2.4.1所有实质性响应的供应商在规定时间内一次提交不得更改的价格。

2.4.2最后报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.5复核。

供应商报价结束后，竞争性谈判小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商被无效处理的重点复核。

2.6推荐成交候选供应商。

成交候选供应商应当排序。竞争性谈判小组复核结束后，应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐3名成交候选供应商。

2.9竞争性谈判小组在竞争性谈判过程中，不得改变竞争性谈判文件所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

2.10供应商资格审查应当以有关法律法规和采购文件为依据，审查范围不能超过法律法规和竞争性谈判文件中对供应商的资格条件要求。竞争性谈判小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

2.11 在评审过程中，供应商报价低于最高限价的50%或者低于其他有效供应商报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，竞争性谈判小组应当要求其在60分钟内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。

供应商提供书面说明后，竞争性谈判小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，竞争性谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。

2.12竞争性谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由竞争性谈判小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。注：评审中如有需要供应商提供澄清说明的，供应商可在现场递交澄清说明或者通过微信、QQ等网络形式递交。供应商须在规定的时间内提供澄清说明,在规定时间内未提供的视为放弃。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

2.13 供应商报价表应当签字确认和加盖公章，否则无效。报价表的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

2.14 供应商在报价过程中，不得串通。发现供应商存在串通的，竞争性谈判小组应将其响应文件作无效处理。

2.15出现下列情形之一的，终止竞争性谈判采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

3.评审纪律

3.1竞争性谈判小组在采购活动过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

3.2评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响竞争性谈判过程和结果。

3.3竞争性谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

3.4竞争性谈判小组成员应当遵守下列工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。